## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
| Název stavby |  |  | Podkrovní byt Rooseveltova 36- ateliér | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | R2013-19
| Název objektu | [11 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části | [11 empty] | Místo | Rooseveltova 614/36
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Městská část Praha 6
| Projektant |  |  | RK Realinvest, s.r.o.
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Ing. Novotná | [7 empty] | 19.09.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  |  | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  |  | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Podkrovní byt Rooseveltova 36- ateliér
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: | 19.09.2013
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0.023058 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 3.8433 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 9.691 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0.011968 | 12.9495
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0.04648 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.39668 | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | 0.01438 | 0
731 | Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0.01017 | 0
741 | Elektromontáže - vzdušné vedení | 0 | 0 | 0
751 | Vzduchotechnika | 0 | 0.0286 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 2.9384 | 1.0723
763 | Konstrukce suché výstavby | 0 | 3.9639 | 0.2392
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0
765 | Konstrukce pokrývačské | 0 | 0.014073 | 0.31039
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0.18586 | 0.024
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0.0001 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0.24226 | 0
775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | 0 | 0.24146 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 0.88923 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.0055434 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 0.11935 | 0
| Celkem | 0 | #REF! | #REF!

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Podkrovní byt Rooseveltova 36- ateliér
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: |  | 19.09.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.023058 |  | 0 |  |  | 0
1 | M | MAT | 345001 | Revize a případná oprava komínového tělesa (výměna poškozených cihel, omítka aj.) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1
2 | K | 011 | 346244353 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek hladkých Ytong | m2 | 0.36 |  | 0 | 0.06405 | 0.023058 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3.8433 |  | 0 |  |  | 0
3 | K | 011 | 411354209 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 30 mm plech lesklý tl 1,0 mm | m2 | 41.693 |  | 0 | 0.01083 | 0.45154 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1
4 | K | 014 | 413231231 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2 | kus | 4 |  | 0 | 0.08235 | 0.3294 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1
5 | K | 014 | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm | kus | 25 |  | 0 | 0.059 | 1.475 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1
6 | K | 011 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 1.487 |  | 0 | 0.01709 | 0.025413 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1
7 | M | MAT | 133354280 | tyč ocelová L nerovnoramenná, značka oceli S 235 JR 75X50X6 mm | t | 0.475 |  | 0 | 1 | 0.475 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1
8 | M | MAT | 134827100 | tyč ocelová IPN, jakost S 235 JR označení průřezu 180 | t | 1.087 |  | 0 | 1 | 1.087 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 9.691 |  | 0 |  |  | 0
9 | K | 014 | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 29.11 |  | 0 | 0.017 | 0.49487 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1
10 | K | 014 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 8.02 |  | 0 | 0.0015 | 0.01203 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1
11 | K | 011 | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 3.65 |  | 0 | 2.4533 | 8.9545 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1
12 | K | 011 | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 3.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1
13 | K | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.213 |  | 0 | 1.0531 | 0.2243 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1
14 | K | 011 | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 43.778 |  | 0 | 0.00012 | 0.0052534 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0.011968 |  | 12.9495 |  |  | 0
15 | K | 003 | 945412113 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 32 m | den | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1
16 | K | 003 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 47.873 |  | 0 | 0.00021 | 0.010053 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1
17 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 47.873 |  | 0 | 4e-05 | 0.0019149 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1
18 | K | 013 | 964061341 | Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.216 | 15 | 4 | 1
19 | K | 013 | 965041341 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1.251 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.0016 | 15 | 4 | 1
20 | K | 013 | 965081113 | Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 | m2 | 41.693 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 1.8762 | 15 | 4 | 1
21 | K | 013 | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 | m3 | 3.752 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.2528 | 15 | 4 | 1
22 | K | 013 | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 2.754 |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.15147 | 15 | 4 | 1
23 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.809 |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.13748 | 15 | 4 | 1
24 | K | 013 | 972054491 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.864 | 15 | 4 | 1
25 | K | 013 | 973031336 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm | kus | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 2.45 | 15 | 4 | 1
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
26 | K | 013 | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace | t | 14.595 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
27 | K | 013 | 997013312 | Montáž a demontáž stavebního výtahu v do 20 m | m | 25.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
28 | K | 013 | 997013322 | Příplatek ke stavebnímu výtahu v do 20 m za první a ZKD den použití | m | 378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
29 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 14.595 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
30 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 129.204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
31 | K | 013 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 13.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
32 | K | 013 | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
33 | K | 011 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 13.569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
34 | M | MAT | 979001.1 | Požární ucpávky pro prostupy instalací požárními konstrukcemi | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0.04648 |  | 0 |  |  | 0
35 | K | 711 | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | m2 | 6.28 |  | 0 | 0.0035 | 0.02198 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
36 | K | 711 | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | m2 | 7 |  | 0 | 0.0035 | 0.0245 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
37 | K | 711 | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.39668 |  | 0 |  |  | 0
38 | K | 713 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 41.693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
39 | M | MAT | 631526990 | deska minerální izolační tuhá tl.25 mm | m2 | 42.11 |  | 0 | 0.0032 | 0.13475 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
40 | K | 713 | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 41.693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
41 | K | 713 | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky | m | 25.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
42 | M | MAT | 631402730 | pásek okrajový š 80 mm tl.12 mm | m | 25.957 |  | 0 | 2e-05 | 0.00051914 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
43 | M | MAT | 631481020 | deska minerální izolační tl. 60 mm | m2 | 84.22 |  | 0 | 0.0021 | 0.17686 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
44 | K | 713 | 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 73.104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
45 | M | MAT | 631507970 | plsť skelná tl.160 mm | m2 | 73.835 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
46 | K | 713 | 713151121 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 57.874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
47 | M | MAT | 631481500 | deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 40 mm | m2 | 58.453 |  | 0 | 0.0014 | 0.081834 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
48 | K | 713 | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x | m2 | 1.005 |  | 0 | 0.0001 | 0.0001005 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
49 | M | MAT | 631535810 | deska izolační z minerálních vláken tl. 40 mm | m2 | 1.005 |  | 0 | 0.0026 | 0.002613 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
50 | K | 713 | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.01438 |  | 0 |  |  | 0
51 | K | 721 | 721001 | Zdravotně technická instalace - samostatná část rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.01438 | 0.01438 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
52 | K | 721 | 721002 | Stavební přípomoc | % |  | 0 | 0 | 0.01384 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
| D |  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  | 0.01017 |  | 0 |  |  | 0
55 | K | 731 | 731001 | VYtápění - samostatná část rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.01017 | 0.01017 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
56 | K | 731 | 731002 | Stavební přípomoc | % |  | 0 | 0 | 0.01017 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
| D |  | 741 | Elektromontáže - vzdušné vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
57 | K | 741 | 741001 | Elektroinstalace - samostatná část rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
| D |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0.0286 |  | 0 |  |  | 0
58 | K | 751 | 751111052 | Mtž vent ax ntl podhledového D do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
59 | M | MAT | 429171000 | ventilátor radiální do kruhového potrubí KVK 125 | kus | 1 |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
60 | K | 751 | 751514762 | Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
61 | M | MAT | 429723020 | stříška kruhová velikost 125 | kus | 1 |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
62 | M | MAT | 429723030 | stříška kruhová velikost 160 | kus | 1 |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
63 | K | 751 | 751525052 | Mtž potrubí plast kruh s přírubou D do 200 mm | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
64 | M | MAT | 286102190 | trubka PVC hrdlovaná DN 125 D 140 x 5,4 x 6000 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0146 | 0.0146 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
65 | K | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
| D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 2.9384 |  | 1.0723 |  |  | 0
66 | K | PK | 762004 | Podpora vaznic - rám z IPN 240 | kg | 515.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
67 | K | 762 | 762331812 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | m | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.063 | 15 | 16 | 1
68 | K | 762 | 762331814 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 | m | 22.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.7296 | 15 | 16 | 1
69 | K | 762 | 762331815 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 | m | 11.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.0448 | 15 | 16 | 1
73 | K | 762 | 762341111 | Bednění střech rovných z desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | 73.104 |  | 0 | 0.01878 | 1.3729 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
74 | K | 762 | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 6.975 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.034875 | 15 | 16 | 1
75 | K | 762 | 762354812 | Demontáž střešních výlezů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 15 | 16 | 1
76 | M | MAT | 762001 | Zesílení středové vaznice válcovaným profilem UPN 160 | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
77 | M | MAT | 762002 | Kontrola stávajících tesařských prvků | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
78 | M | MAT | 762003 | Výměna nebo oprava poškozených zhlaví stropních fošen | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
79 | K | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 1.097 |  | 0 | 0.02431 | 0.026668 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
80 | K | 762 | 762511173 | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek CETRIS tl 2x12 mm na sraz šroubovaných | m2 | 41.693 |  | 0 | 0.03691 | 1.5389 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
81 | K | 762 | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
| D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 3.9639 |  | 0.2392 |  |  | 0
82 | K | 763 | 763111411 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 75 mm | m2 | 7.395 |  | 0 | 0.04687 | 0.3466 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
83 | K | 763 | 763111431 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 75 mm | m2 | 5.425 |  | 0 | 0.04731 | 0.25666 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
84 | K | 763 | 763111437 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 75 mm | m2 | 7.578 |  | 0 | 0.04942 | 0.3745 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
85 | K | 763 | 763111723 | SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů | m | 3.5 |  | 0 | 0.00014 | 0.00049 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
86 | K | 763 | 763111915 | Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily | kus | 2 |  | 0 | 0.00951 | 0.01902 | 0.0636 | 0.1272 | 15 | 16 | 1
87 | K | 763 | 763111925 | Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily | kus | 1 |  | 0 | 0.01073 | 0.01073 | 0.112 | 0.112 | 15 | 16 | 1
88 | K | 763 | 763121463 | SDK stěna předsazená tl 180 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 120 mm | m2 | 22.013 |  | 0 | 0.03567 | 0.7852 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
89 | K | 763 | 763121483 | SDK stěna předsazená tl 180 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická DF 12,5 TI 120 mm | m2 | 17.23 |  | 0 | 0.03267 | 0.5629 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
90 | K | 763 | 763161751 | SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD s parozábranou | m2 | 44.334 |  | 0 | 0.02991 | 1.326 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
91 | K | 763 | 763161771 | SDK podkroví desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD s parozábranou | m2 | 6.565 |  | 0 | 0.02912 | 0.19117 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
92 | K | 763 | 763172312 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm | kus | 2 |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
93 | M | MAT | 590307110 | dvířka revizní 300 x 300 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.00055 | 0.0011 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
94 | K | 763 | 763182411 | SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m | m | 17.4 |  | 0 | 0.00514 | 0.089436 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
95 | K | 763 | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
96 | K | PK | 76432300 | Úprava krytiny po vybourání otvoru na střechu, oplechování otvoru | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
| D |  | 765 | Konstrukce pokrývačské |  |  |  | 0 |  | 0.014073 |  | 0.31039 |  |  | 0
97 | K | 765 | 765111803 | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití | m2 | 6.975 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0445 | 0.31039 | 15 | 16 | 1
98 | M | MAT | 283292680 | folie podstřešní difúzní 140 g/m2 | m2 | 38.38 |  | 0 | 0.00014 | 0.0053732 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
99 | M | MAT | 765001 | Oprava pojistné hydroizolace střešního pláště z 50% plochy | m2 | 36.552 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
100 | K | 765 | 765111813 | Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30° | m2 | 6.975 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
101 | K | 765 | 765125302 | Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro betonovu krytinu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
102 | M | MAT | 553510660 | výlezové okno PREFA hladké, 600x600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0087 | 0.0087 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
103 | K | 765 | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.18586 |  | 0.024 |  |  | 0
104 | K | 766 | 766660167 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních s Pb vložkou do dřevěné zárubně | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
105 | M | MAT | 611742040 | dveře dřevěné vchodové se zárubní, zámky, závěsy, kováním a prahem natírané 90 x 197 cm, EI 15 DP3 | kus | 1 |  | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
106 | K | 766 | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
107 | M | MAT | 549146200 | klika včetně rozet a montážního materiálu Ilsa R PZ nerez PK | kus | 2 |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
108 | M | MAT | 611603250 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard,vč mřížky hliníkové 60-70x197 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
109 | M | MAT | 611607120 | dveře vnitřní hladké ze2/3 zasklené 1křídlové bílé 80x197 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
110 | K | 766 | 766671021 | Montáž střešního ateliérového okna do krytiny tvarované 70x245cm | kus | 1 |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
111 | M | MAT | 611240240 | ateliérové okno hliník s přerušeným tepelným mostem 700 x 2450mm vč. oplechování | kus | 1 |  | 0 | 0.0348 | 0.0348 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
112 | K | 766 | 766671022a | Montáž střešního ateliérového okna do krytiny tvarované 200 x 245 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
113 | M | MAT | 611243020a | ateliérové okno hliník s přerušeným tepelným mostem 2000 x 2450mm vč. oplechování | kus | 1 |  | 0 | 0.0253 | 0.0253 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
114 | K | 766 | 766681114 | Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
115 | M | MAT | 611822520 | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
116 | K | 766 | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.00045 | 0.0009 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
117 | M | MAT | 611822580 | zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk | kus | 2 |  | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
118 | K | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 15 | 16 | 1
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  |  | 0
119 | K | 767 | 767833100 | Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli | m | 2 |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
120 | M | MAT | 7678801 | Ocelový žebřík dl.2,0m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
121 | K | 767 | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0.24226 |  | 0 |  |  | 0
122 | K | 771 | 771574115 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2 | m2 | 11.2 |  | 0 | 0.00345 | 0.03864 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
123 | M | MAT | 597611350 | dlaždice keramické - 25 x 25 x 0,8 cm I. j. | m2 | 11.312 |  | 0 | 0.018 | 0.20362 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
124 | K | 771 | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
| D |  | 775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) |  |  |  | 0 |  | 0.24146 |  | 0 |  |  | 0
125 | K | 775 | 775413310 | Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s přetmelením | m | 29.44 |  | 0 | 3e-05 | 0.0008832 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
126 | M | MAT | 614181020 | lišta dřevěná buk 8x35 mm | m | 29.734 |  | 0 | 0.00021 | 0.0062441 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
127 | K | 775 | 775541111 | Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm | m2 | 27.14 |  | 0 | 0.00013 | 0.0035282 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
128 | M | MAT | 611510470 | parketa 14X192X2200 | m2 | 27.411 |  | 0 | 0.00782 | 0.21435 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
129 | K | 775 | 775591191 | Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy | m2 | 27.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
130 | M | MAT | 611553510 | podložka pěnová 5 mm | m2 | 27.411 |  | 0 | 0.0006 | 0.016447 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.88923 |  | 0 |  |  | 0
131 | K | 781 | 781411111 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 kladených do malty | m2 | 23.913 |  | 0 | 0.02446 | 0.58491 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
132 | M | MAT | 597610410 | obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. | m2 | 24.152 |  | 0 | 0.0126 | 0.30432 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.0055434 |  | 0 |  |  | 0
134 | K | 783 | 783783311 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru s mechanickým očištěním | m2 | 184.781 |  | 0 | 3e-05 | 0.0055434 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.11935 |  | 0 |  |  | 0
135 | K | 784 | 784412301 | Pačokování vápenným mlékem se začištěním dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m | m2 | 29.11 |  | 0 | 0.00017 | 0.0049487 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
136 | K | 784 | 784441012 | Malby latexové tónované DÜFA otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 5 m | m2 | 117.935 |  | 0 | 0.00097 | 0.1144 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!

## #Figury (hidden)
strop_1 | strop | m2 | 41,693 | 2
S1 | skladba střechy S1 | m2 | 57,874 | 2
okna | Plocha střešních oken | m2 | 6,975 | 2
s3 | skladba S3 | m2 | 17,23 | 2
St2 | skladba St1 | m2 | 0 | 2
s2 | skladba střechy S2 | m2 | 15,23 | 2
P1 | skladba P1 | m2 | 27,14 | 2

## ZTI
ROZPOČET
Stavba: | Podkrovní byt Rooseveltova 36- ateliér
Objekt:
Část: | Zdravotně technická instalace
JKSO:
Objednatel: | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: | 19.09.2013
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
S | Sprcha čtvrtkruh 900x900mm, včetně zástěn | 1 | kpl |  | 0
| Sprchová páková nástěnná baterie, rozteč 100mm | 1 | ks |  | 0
| Odpadní souprava – DN50 | 1 | kpl |  | 0
D | Dřez nerezový vestavný | 1 | ks |  | 0
| Dřezový sifon s možností napojení myčky | 1 | ks |  | 0
| Dřezová stojánková jednopáková baterie | 1 | ks |  | 0
WC | závěsný klozet | 1 | ks |  | 0
| Klozetové sedátko | 1 | ks |  | 0
| WC-modul včetně ovládací desky a zvukoizolační soupravy | 1 | kpl |  | 0
U | Umyvadlo 45cm s otvorem | 1 | ks |  | 0
| Montážní příslušenství – šrouby | 1 | kpl |  | 0
| Umyvadlová stojánková jednopáková baterie | 1 | ks |  | 0
| Umyvadlový sifon - (pro automatickou výpust) | 1 | ks |  | 0
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - montáž | 1 | soubor |  | 0
KANALIZACE - dodávka
| Podomítkový sifon pro pračky a myčky se zpětným uzávěrem a přivzdušňovacím ventilem - HL 404.1 - DN40/DN 50, krycí deska nerez | 1 | ks |  | 0
| Odvětrávací hlavice HL810 - DN100 | 2 | ks |  | 0
| Sifon pro pojistné ventily HL21 | 1 | ks |  | 0
| Přečerpávací modul SFA Sanibroy Sanipack Plus | 1 | ks |  | 0
Připojovací a stoupací potrubí kanalizace - HT systém
| Hrdlová trubka HT 40 | 5 | m |  | 0
| Hrdlová trubka HT 50 | 8 | m |  | 0
| Hrdlová trubka HT 100 | 2 | m |  | 0
| Hrdlová trubka HT 32 - odvod kondenzátu - příprava pro klimatizaci | 20 | m |  | 0
Přečerpávací potrubí kanalizace – mat. PVC-U
| D32x1,8 | 5 | m |  | 0
| D40x1,9 | 10 | m |  | 0
Hrdlová trubka HT 100
| izolace TUBOLIT, 50/5-AR | 28 | m |  | 0
| izolace TUBOLIT, 110/5-AR | 2 | m |  | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace - kouřem | 30 | m |  | 0
| KANALIZACE - montáž | 1 | soubor |  | 0
VNITŘNÍ VODOVOD - dodávka
| Bytová stanice pro vytápění a ohřev TUV (dodávkou UT) | 1 | ks
| K. K. S vypouštěním Giacomini R 250DS-25 | 1 | ks |  | 0
| Bytový vodoměr DN20 Qn = 1,5 m3/h | 1 | ks |  | 0
| K. K. rohový, ARCO A-80 15/10 | 4 | ks |  | 0
| Pračkoroháček 15/20 s filtrem a zpětným ventilem | 2 | ks |  | 0
Vodovodní potrubí - EKOPLASTIK PP - typ 3 PN16
| 25x3,5 | 8 | m |  | 0
| 32x4,4 | 15 | m |  | 0
Vodovodní potrubí - EKOPLASTIK PP - typ 3 PN20
| 25x4,2 | 10 | m |  | 0
| Tvarovky, fitinky, zástřiky, přechody | 1 | kpl |  | 0
Potrubní izolace TUBOLIT, DG, síla stěny 9 mm
| 25 x 9 | 8 | m |  | 0
| 32 x 9 | 15 | m |  | 0
Potrubní izolace TUBOLIT, DG, síla stěny 13 mm
| 25 x 13 | 10 | m |  | 0
| Tlakové zkoušky | 33 | m |  | 0
| Proplach a dezinfekce potrubí | 33 | m |  | 0
| VINITŘNÍ VODOVOD - montáž | 1 | soubor |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## ÚT
ROZPOČET
Stavba: | Podkrovní byt Rooseveltova 36- ateliér
Objekt:
Část: | Vytápění
Objednatel: | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: | 19.09.2013
P.Č. | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MATERIÁL - dodávka
| Bytová stanice s cirkulačním můstkem výkon pro UT-20kW, pro TV 44kW při vstupní teplotě 75°C obsahuje: uzavírací armatury, filtr, měření tepla, zónový ventil s pohonem, T-mix pro regulaci teploty. včetně krytu 500/500mm | 1 | kpl |  | 0
| Prostorový termostat s týdenním programem včetně čidla | 1 | kpl |  | 0
Trubky měď
| 15x1-18x1 | 17 | bm |  | 0
Trubky ocelové
| DN20-25 | 25 | bm |  | 0
izolace na bázi polyetylenu – Tubolit DG-tl.13mm
| 13x15-13x18 | 17 | bm |  | 0
izolace na bázi polyetylenu – Tubolit DG-tl.20mm
| 20x28-20x35 | 25 | bm |  | 0
Dodávka Heimeier
| termostatické hlavice – Heimeier typ DX | 1 | ks |  | 0
| dvojitý kulový kohout Vekolux DN15-rohový | 1 | ks |  | 0
| radiátorový ventil s dvoubodovým připojením - Heimeier typ MULTILUX-DN15-rohový | 1 | ks |  | 0
Otopná tělesa Korado
| Koralux Linear Comfort se středovým připojením M | 1 | ks |  | 0
| Radik VK s integrovaným ventilem | 1 | ks |  | 0
| Drobný kotevní materiál | 1 | kpl |  | 0
| Topení montáž | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## ELEKTRO
ROZPOČET
Stavba: | Podkrovní byt Rooseveltova 36- ateliér
Objekt:
Část: | Elektroinstalace
Objednatel: | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: | 19.09.2013
P.Č. | Technický popis | PARAMETRY | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
SILNOPROUD
1 | ROZVADĚČE-DODÁVKA
41275 | Rozvodnice bytová RB - zapuštěná, 24M | 300/350/80mm-IP41 | ks | 1 |  | 0
| Jistič 16A - rezerva pro klimatizaci |  | ks | 1 |  | 0
2 | NOSNÝ MATERIÁL-KABELY, VODIČE
2.1 | Kabel CYKY | 2O x 1,5mm2 | m | 0 |  | 0
2.2 | Kabel CYKY | 3O x 1,5mm2 | m | 85 |  | 0
2.3 | Kabel CYKY | 3J x 1,5mm2 | m | 70 |  | 0
2.4 | Kabel CYKY | 3J x 2,5mm2 | m | 270 |  | 0
2.5 | Vodič CY (zel./žl) | 2,5mm2 | m | 20 |  | 0
2.6 | Vodič CY (zel./žl) | 4mm2 | m | 10 |  | 0
3 | NOSNÝ MATERIÁL-KRABICE, TRUBKY
3.1 | Krabice přístrojová pod omítku |  | ks | 38 |  | 0
3.2 | Krabice odbočná pod omítku se svorkovnicí a víčkem | pr.75mm | ks | 5 |  | 0
3.3 | Krabice odbočná pod omítku se svorkovnicí a víčkem | pr.100mm | ks | 2 |  | 0
3.4 | Trubka elektroinstalační do stropů | pr.23mm | m | 20 |  | 0
3.5 | Svorka "Bernard" |  | ks | 2 |  | 0
3.6 | Hmoždinky vč.vrutů, vrtání |  | ks | 80 |  | 0
4 | MATERIÁL-PŘÍSTROJE
4.1 | Spínač řazení 1, vč.krytu, bílá, IP20 | 10A/250V,50Hz | ks | 0 |  | 0
4.2 | Spínač řazení 5, vč.krytu, bílá, IP20 | 10A/250V,50Hz | ks | 2 |  | 0
4.3 | Spínač řazení 6, vč.krytu, bílá, IP20 | 10A/250V,50Hz | ks | 2 |  | 0
4.4 | Spínač řazení 6+1, vč.krytu, bílá, IP20 | 10A/250V,50Hz | ks | 0 |  | 0
4.5 | Spínač řazení 7, vč.krytu, bílá, IP20 | 10A/250V,50Hz | ks | 0 |  | 0
4.6 | Zásuvka jednonásobná vč.krytu, bílá, IP20 | 16A/250V,50Hz | ks | 14 |  | 0
4.7 | Zásuvka jednonásobná vč.krytu, bílá, IP44 | 16A/250V,50Hz | ks | 0 |  | 0
4.8 | Zásuvka dvojnásobná vč.krytu, bílá, IP20 | 16A/250V,50Hz | ks | 0 |  | 0
4.9 | Zásuvka jednonásobná s proud.chráničem vč.krytu, bílá, IP44 | 16A/250V,50Hz | ks | 2 |  | 0
5 | MATERIÁL-SVÍTIDLA
5.1 | Svítidlo žárovkové - A (ateliér-předsíň) - stropní | 1x42W,IP20 | ks | 1 |  | 0
5.2 | Svítidlo žárovkové - B (ateliér-koupelna,) -stropní, nástěnné | 1x32W, IP44 | ks | 2 |  | 0
5.3 | Svítidlo žárovkové - C (ateliár-kuchyně pod linku) - nástěnné | 1x36W, IP20 | ks | 1 |  | 0
5.4 | Lustr svorka pro ukončení kabelu pro svítidla |  | ks | 3 |  | 0
SLABOPROUD
1 | TELEFONNÍ ROZVOD
1.1 | Kabel UTP cat.5e | 4x2 | m | 50 |  | 0
1.2 | Trubka elektroinstalační pod omítku | 16mm | m | 20 |  | 0
1.3 | Protahovací vodič | AY 1,5 | m | 25 |  | 0
1.4 | Telefonní zásuvka RJ45 cat.5e |  | ks | 2 |  | 0
1.5 | Krabice přístrojová pod omítku |  | ks | 2 |  | 0
1.6 | Krabice protahovací vč.víčka pod om. | 100/100mm | ks | 3 |  | 0
2 | SPOLEČNÁ TV ANTÉNA
2.1 | Koaxiální kabel 75 Ohm pro TV signál |  | m | 30 |  | 0
2.2 | Trubka elektroinstalační pod omítku | 25mm | m | 35 |  | 0
2.3 | Krabice protahovací vč.víčka pod om. | 100/100mm | ks | 2 |  | 0
2.4 | Protahovací vodič | AY 1,5 | m | 40 |  | 0
2.5 | Krabice přístrojová | KP68 | ks | 2 |  | 0
2.6 | Zásuvka KTV |  | ks | 2 |  | 0
3 | DOMÁCÍ TELEFON+ZVONK.SIGNALIZACE
3.1 | Kabel SYKFY | 5x2x0,5mm | m | 10 |  | 0
3.2 | Trubka ohebná PE-pod omítku | 16mm | m | 3 |  | 0
3.3 | Protahovací vodič | AY 1,5 | m | 4 |  | 0
3.4 | Přístroj domácího telefonu-nástěnný |  | ks | 1 |  | 0
3.5 | Zvonek bytový 2-tonový |  | ks | 1 |  | 0
3.6 | Zvonkové tlačítko před bytovou jednotkou |  | ks | 1 |  | 0
4 | OSTATNÍ
4.1 | Revize silnoproudých zařízení |  | hod | 10 |  | 0
4.2 | Revize slaboproudých zařízení |  | hod | 3 |  | 0
4.5 | Dokumentace provedení stavby v 6-ti vyhotovení |  | ks | 1 |  | 0
4.6 | Dokumentace skutečného provedení ve 3-vyhotoveních |  | ks | 1 |  | 0
4.7 | Autonomní hlásič požáru |  | ks | 1 |  | 0
4.10 | Kabeláž CYKY 3Jx2,5mm2 (10m)pro pohony+zásuvka 230V(1ks) | 16A/250V,50Hz | kpl | 4 |  | 0
5 | MONTÁŽE |  |  |  |  | 0
5.1 | Montáž silnoproudých rozvodů včetně vyzbrojení rozvaděče RB |  | soub | 1 |  | 0
5.2 | Montáž slaboproudých rozvodů |  | soub | 1 |  | 0
5.3 | Zednické práce a stavební přípomoci ( prozážení stěn, stropů, provádění drážek, začištění ) |  | soub | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0