## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
| Název stavby |  |  | Podkrovní byt Jugoslávských partizánů 8- č.p.611 byt č.1 | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | R2013-26
| Název objektu | [11 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části | [11 empty] | Místo | Praha 6
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Městská část Praha 6
| Projektant |  |  | RK Realinvest | [8 empty] | 27957781
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Ing. Renata Novotná | [7 empty] | 14.10.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  |  | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  |  | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 15 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Podkrovní byt Jugoslávských partizánů 8- č.p.611 byt č.1
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: | 14.10.2013
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 32.2072 | 38.0038
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 5.6425 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 5.2373 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 21.2997 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0.02765 | 38.0038
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 19.2378 | 2.7143
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0.058006 | 0
712 | Povlakové krytiny | 0 | 0.025483 | 0.1782
713 | Izolace tepelné | 0 | 1.2769 | 0.01782
721 | Zdravotechnika | 0 | 0.01438 | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 0 | 0.03879
731 | Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0.01017 | 0
741 | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
751 | Vzduchotechnika | 0 | 0.050494 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 7.5258 | 1.5986
763 | Konstrukce suché výstavby | 0 | 7.36 | 0.76182
765 | Konstrukce pokrývačské | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0.33993 | 0.119
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0.49545 | 0
775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | 0 | 0.63865 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 1.1446 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.011701 | 0
784 | Dokončovací práce - malby | 0 | 0.28625 | 0
M | Ostatní | 0 | 0 | 0
25-M | Ostatní náklady spojené se stavbou | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 51.445 | 40.7181

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Podkrovní byt Jugoslávských partizánů 8- č.p.611 byt č.1
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: |  | 14.10.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 32.2072 |  | 38.0038 |  |  | 0
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 5.6425 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 014 | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu cihlami pálenými na MVC | m3 | 1.094 |  | 0 | 1.7545 | 1.9194 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
2 | K | 011 | 311231127 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 10 MPa | m3 | 1.357 |  | 0 | 1.6627 | 2.2563 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
3 | K | 014 | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.048 |  | 0 | 1.09 | 0.05232 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
4 | M | MAT | 345001 | Revize a případná oprava komínového tělesa (výměna poškozených cihel, omítka aj.) | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2
5 | K | 011 | 342248131 | Příčky zvukově izolační POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 na MVC | m2 | 8.275 |  | 0 | 0.13415 | 1.1101 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
6 | K | 011 | 346244353 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek hladkých Ytong | m2 | 1.02 |  | 0 | 0.06405 | 0.065331 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
7 | K | 011 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 1.032 |  | 0 | 0.17818 | 0.18388 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
8 | K | 011 | 346971153 | Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z minerální plsti tl do 60 mm | m2 | 24.205 |  | 0 | 0.00228 | 0.055187 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 5.2373 |  | 0 |  |  | 1
9 | K | 011 | 411354209 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 30 mm plech lesklý tl 1,0 mm | m2 | 70 |  | 0 | 0.01083 | 0.7581 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
10 | K | 014 | 413231231 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2 | kus | 6 |  | 0 | 0.08235 | 0.4941 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
11 | K | 014 | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm | kus | 20 |  | 0 | 0.059 | 1.18 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
12 | K | 011 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 2.758 |  | 0 | 0.01709 | 0.047134 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
13 | M | MAT | 134867100 | tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 180 | t | 0.136 |  | 0 | 1 | 0.136 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2
14 | M | MAT | 133884400 | tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR označení průřezu 160 | t | 0.244 |  | 0 | 1 | 0.244 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2
15 | M | MAT | 134827100 | tyč ocelová IPN, jakost S 235 JR označení průřezu 180 | t | 1.749 |  | 0 | 1 | 1.749 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2
16 | M | MAT | 133354280 | tyč ocelová L nerovnoramenná, značka oceli S 235 JR 75x50x60 mm | t | 0.629 |  | 0 | 1 | 0.629 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 21.2997 |  | 0 |  |  | 1
17 | K | 011 | 611331115 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně | m2 | 8.275 |  | 0 | 0.021 | 0.17378 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
18 | K | 011 | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 7.349 |  | 0 | 0.01575 | 0.11575 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
19 | K | 011 | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 54.754 |  | 0 | 0.01103 | 0.60394 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
20 | K | 011 | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 6.955 |  | 0 | 0.00012 | 0.0008346 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
21 | K | 011 | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 6.297 |  | 0 | 2.4533 | 15.4484 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
22 | K | 011 | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 6.297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
23 | K | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.513 |  | 0 | 1.0531 | 0.54022 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
24 | K | 011 | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 26.321 |  | 0 | 0.105 | 2.7637 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
25 | K | 011 | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 147 |  | 0 | 0.00012 | 0.01764 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
26 | K | 011 | 635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 2.8 |  | 0 | 0.42 | 1.176 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
27 | K | 011 | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0.4417 | 0.4417 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
28 | M | MAT | 553311790 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 900 L/P | kus | 1 |  | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0.02765 |  | 38.0038 |  |  | 1
29 | K | 003 | 945412113 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 32 m | den | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
30 | K | 003 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 105 |  | 0 | 0.00021 | 0.02205 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
31 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 140 |  | 0 | 4e-05 | 0.0056 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
32 | K | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 15.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 4.1551 | 15 | 4 | 2
33 | K | 013 | 964061341 | Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.324 | 15 | 4 | 2
34 | K | 013 | 965041341 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.72 | 15 | 4 | 2
35 | K | 013 | 965081113 | Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 | m2 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 6.3 | 15 | 4 | 2
36 | K | 013 | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 | m3 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.82 | 15 | 4 | 2
37 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.4864 | 15 | 4 | 2
38 | K | 013 | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 1.343 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.4174 | 15 | 4 | 2
39 | K | 013 | 973031336 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 1.96 | 15 | 4 | 2
40 | K | 013 | 978011161 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % | m2 | 19.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.385 | 15 | 4 | 2
41 | K | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 139.911 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 6.4359 | 15 | 4 | 2
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
42 | K | 013 | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace | t | 40.718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
43 | K | 013 | 997013312 | Montáž a demontáž stavebního výtahu v do 20 m | m | 25.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
44 | K | 013 | 997013322 | Příplatek ke stavebním výtahu do 20 m za první a ZKD den použití | m | 378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
45 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 40.718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
46 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 366.462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
47 | K | 013 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 39.119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
48 | K | 013 | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.599 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
49 | K | 011 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 32.207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
50 | M | MAT | 979001 | Požární ucpávky pro prostupy instalací požárními konstrukcemi | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 3
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 19.2378 |  | 2.7143 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0.058006 |  | 0 |  |  | 1
51 | K | 711 | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | m2 | 7.65 |  | 0 | 0.0035 | 0.026775 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
52 | K | 711 | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | m2 | 8.923 |  | 0 | 0.0035 | 0.031231 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
53 | K | 711 | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0.025483 |  | 0.1782 |  |  | 1
54 | K | 712 | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé | m2 | 17.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1782 | 15 | 16 | 2
55 | K | 712 | 712363005 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše | m2 | 17.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
56 | M | MAT | 283220580 | fólie střešní mPVC 1,5 mm | m2 | 19.602 |  | 0 | 0.0013 | 0.025483 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
57 | K | 712 | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 17.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
58 | K | 712 | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 17.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
59 | K | 712 | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 1.2769 |  | 0.01782 |  |  | 1
60 | K | 713 | 713110821 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm | m2 | 17.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01782 | 15 | 16 | 2
61 | K | 713 | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 17 |  | 0 | 0.0003 | 0.0051 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
62 | M | MAT | 631481500.1 | deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 40 mm | m2 | 17.34 |  | 0 | 0.0014 | 0.024276 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
63 | K | 713 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
64 | M | MAT | 631526990 | deska minerální izolační tuhá tl.25 mm | m2 | 71.4 |  | 0 | 0.0032 | 0.22848 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
65 | M | MAT | 631526980 | deska minerální izolační tuhá tl.40 mm | m2 | 71.4 |  | 0 | 0.006 | 0.4284 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
66 | K | 713 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 20.471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
67 | M | MAT | 283723160 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 140 mm | m2 | 20.88 |  | 0 | 0.0035 | 0.07308 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
68 | K | 713 | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
69 | M | MAT | 631481100 | deska minerální izolační tl.60 mm | m2 | 147 |  | 0 | 0.00168 | 0.24696 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
70 | K | 713 | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky | m | 53.652 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
71 | M | MAT | 631402730 | pásek okrajový š 80 mm tl.12 mm | m | 56.335 |  | 0 | 2e-05 | 0.0011267 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
72 | K | 713 | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 17.82 |  | 0 | 0.00116 | 0.020671 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
73 | M | MAT | 283759910 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 160 mm | m2 | 18.176 |  | 0 | 0.0048 | 0.087245 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
74 | K | 713 | 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 113.163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
75 | M | MAT | 631507970 | plsť skelná tl.160 mm | m2 | 115.426 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
76 | K | 713 | 713151121 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 113.163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
77 | M | MAT | 631481500 | deska minerální izolační tl. 40 mm | m2 | 115.426 |  | 0 | 0.0014 | 0.1616 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
78 | K | 713 | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 721 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 |  | 0.01438 |  | 0 |  |  | 1
79 | K | 721 | 721001 | Zdravotně technická instalace - samostatná část rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.01438 | 0.01438 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
80 | K | 721 | 721002 | Stavební přípomoc | % | 0 |  | 0 | 0.01384 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.03879 |  |  | 1
81 | K | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 15 | 16 | 2
82 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 15 | 16 | 2
83 | K | 721 | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  | 0.01017 |  | 0 |  |  | 1
84 | K | 731 | 731001 | VYtápění - samostatná část rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.01017 | 0.01017 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
85 | K | 731 | 731002 | Stavební přípomoc | % | 0 |  | 0 | 0.01017 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 741 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
86 | K | 741 | 741001 | Elektroinstalace - samostatná část rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0.050494 |  | 0 |  |  | 1
87 | K | 713 | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x | m2 | 3.014 |  | 0 | 0.0001 | 0.0003014 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
88 | M | MAT | 631535810 | deska izolační z minerálních vláken tl. 40 mm | m2 | 3.074 |  | 0 | 0.0026 | 0.0079924 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
89 | K | 751 | 751111052 | Mtž vent ax ntl podhledového D do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
90 | M | MAT | 429171000 | ventilátor radiální do kruhového potrubí KVK 125 | kus | 2 |  | 0 | 0.012 | 0.024 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
91 | K | 751 | 751514762 | Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
92 | M | MAT | 429723020 | stříška kruhová velikost 125 | kus | 3 |  | 0 | 0.0008 | 0.0024 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
93 | M | MAT | 429723030 | stříška kruhová velikost 160 | kus | 1 |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
94 | K | 751 | 751525052 | Mtž potrubí plast kruh s přírubou D do 200 mm | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
95 | M | MAT | 286102190 | trubka PVC hrdlovaná DN 125 D 140 x 5,4 x 6000 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0146 | 0.0146 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
96 | K | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 7.5258 |  | 1.5986 |  |  | 1
97 | K | 762 | 762331812 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | m | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.105 | 15 | 16 | 2
98 | K | 762 | 762331814 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 | m | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.864 | 15 | 16 | 2
99 | K | 762 | 762331815 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 | m | 17.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.0708 | 15 | 16 | 2
100 | K | 762 | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
101 | M | MAT | 605121110 | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m | m3 | 0.89 |  | 0 | 0.55 | 0.4895 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
102 | K | 762 | 762332133 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
103 | K | 762 | 762341011 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | 226.326 |  | 0 | 0.0069 | 1.5616 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
104 | K | 762 | 762341113 | Bednění střech rovných z desek CETRIS tl 16 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | 113.163 |  | 0 | 0.02501 | 2.8302 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
106 | M | MAT | 762001 | Zesílení vrcholové vaznice válcovaným profilem UPN 160 | m | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
107 | M | MAT | 762002 | Kontrola stávajících tesařských prvků | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
108 | M | MAT | 762003 | Výměna nebo oprava poškozených zhlaví stropních fošen | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
109 | K | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 2.498 |  | 0 | 0.02431 | 0.060726 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
110 | K | 762 | 762420835 | Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových tl přes 16 mm na pero a drážku šroubovaných | m2 | 15.619 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03578 | 0.55885 | 15 | 16 | 2
111 | K | 762 | 762511173 | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek CETRIS tl 2x12 mm na sraz šroubovaných | m2 | 70 |  | 0 | 0.03691 | 2.5837 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
113 | M | MAT | 7628801 | Dočasné zajištění krovu v době výměny tesařských prvků | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
114 | K | PK | 7628802 | zavětrování krovu BOVA BV/ZP 10-02 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
115 | K | 762 | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 7.36 |  | 0.76182 |  |  | 1
116 | K | 763 | 763111411 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm | m2 | 3.125 |  | 0 | 0.04687 | 0.14647 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
117 | K | 763 | 763111424 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 60 mm | m2 | 6.912 |  | 0 | 0.05286 | 0.36537 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
118 | K | 763 | 763111431 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm | m2 | 6.85 |  | 0 | 0.04731 | 0.32407 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
119 | K | 763 | 763111437 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 75 mm | m2 | 4.875 |  | 0 | 0.04942 | 0.24092 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
120 | K | 763 | 763111723 | SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů | m | 17.5 |  | 0 | 0.00014 | 0.00245 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
121 | K | 763 | 763111915 | Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily | kus | 2 |  | 0 | 0.00951 | 0.01902 | 0.0636 | 0.1272 | 15 | 16 | 2
122 | K | 763 | 763121449 | SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1xakustická 12,5 TI 40 mm | m2 | 17.01 |  | 0 | 0.01897 | 0.32268 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
123 | K | 763 | 763121463 | SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 15 TI 60 mm EI 60 | m2 | 21.012 |  | 0 | 0.03567 | 0.7495 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
124 | K | 763 | 763121482 | SDK stěna předsazená tl.155 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická DF 12,5 TI 80 mm | m2 | 8.275 |  | 0 | 0.03237 | 0.26786 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
125 | K | 763 | 763121483 | SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická DF 12,5 TI 120 mm | m2 | 44.07 |  | 0 | 0.03267 | 1.4398 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
126 | K | 763 | 763131441 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 9.35 |  | 0 | 0.0263 | 0.24591 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
127 | K | 763 | 763131461 | SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 7.65 |  | 0 | 0.02366 | 0.181 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
128 | K | 763 | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 36.875 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01721 | 0.63462 | 15 | 16 | 2
129 | K | 763 | 763161751 | SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD s parozábranou | m2 | 100.058 |  | 0 | 0.02991 | 2.9927 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
130 | K | 763 | 763172312 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm | kus | 1 |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
131 | M | MAT | 590307110 | dvířka revizní 300 x 300 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00055 | 0.00055 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
132 | K | 763 | 763182411 | SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m | m | 12 |  | 0 | 0.00514 | 0.06168 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
133 | K | 763 | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 765 | Konstrukce pokrývačské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
135 | M | MAT | 765001 | Oprava pojistné hydroizolace střešního pláště z 50% plochy | m2 | 56.582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
140 | K | 765 | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.33993 |  | 0.119 |  |  | 1
141 | K | 766 | 766621011 | Montáž oken jednoduchých výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 8.391 |  | 0 | 0.00025 | 0.0020977 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
142 | M | MAT | 611400020 | okno plastové 765 x 1400 mm, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
143 | M | MAT | 611400030 | okno plastové 765 x 1400, EW30DP3, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | 0.0249 | 0.0249 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
144 | M | MAT | 611400290 | okno dřevěvé tříkřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 187,5 x 128 cm, TZI 4, specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | 0.0389 | 0.0778 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
145 | K | 766 | 766622832 | Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 2m2 k opětovnému použití | m2 | 8.391 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
146 | K | 766 | 766622861 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
147 | K | 766 | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
148 | M | MAT | 611742040 | dveře dřevěné vchodové s rámovou zárubní, kazetové, atypické, zámky, závěsy, kováním a prahem natírané 90 x 200 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
149 | K | 766 | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
150 | M | MAT | 549146200 | klika včetně rozet a montážního materiálu Ilsa R PZ nerez PK | kus | 3 |  | 0 | 0.0012 | 0.0036 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
151 | M | MAT | 611603250 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard,vč mřížky hliníkové 60-70x197 cm | kus | 2 |  | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
152 | M | MAT | 611607120 | dveře vnitřní hladké ze2/3 zasklené 1křídlové bílé 80x197 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
153 | K | 766 | 766660174 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
154 | M | MAT | 611624210 | dveře vnitřní hladké dýhované celosklo 2křídlové 165x197 cm buk | kus | 1 |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
157 | K | 766 | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 3 |  | 0 | 0.00045 | 0.00135 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
158 | M | MAT | 611822580 | zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk | kus | 3 |  | 0 | 0.016 | 0.048 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
159 | K | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.096 | 15 | 16 | 2
160 | K | 766 | 766692912 | Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0115 | 0.023 | 15 | 16 | 2
161 | M | MAT | 607941020 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m | m | 5.92 |  | 0 | 0.004 | 0.02368 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
162 | K | 766 | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
163 | M | MAT | 7671001 | Ocelový žebřík na střechu výšky 2250mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
164 | K | 767 | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0.49545 |  | 0 |  |  | 1
165 | K | 771 | 771414112 | Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 12.204 |  | 0 | 0.00041 | 0.0050036 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
166 | M | MAT | 597613120 | sokl - 30 x 8 x 0,8 cm I. j. | kus | 40.273 |  | 0 | 0.00036 | 0.014498 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
167 | K | 771 | 771574115 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2 | m2 | 20.471 |  | 0 | 0.00345 | 0.070625 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
168 | M | MAT | 597611350 | dlaždice keramické - 25 x 25 x 0,8 cm I. j. | m2 | 22.518 |  | 0 | 0.018 | 0.40532 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
171 | K | 771 | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) |  |  |  | 0 |  | 0.63865 |  | 0 |  |  | 1
172 | K | 775 | 775413310 | Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s přetmelením | m | 42.276 |  | 0 | 3e-05 | 0.0012683 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
173 | M | MAT | 614181020 | lišta dřevěná buk 8x35 mm | m | 44.39 |  | 0 | 0.00021 | 0.0093219 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
174 | K | 775 | 775541111 | Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm | m2 | 70.01 |  | 0 | 0.00013 | 0.0091013 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
175 | M | MAT | 611510470 | parketa 14X192X2200 | m2 | 73.511 |  | 0 | 0.00782 | 0.57486 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
176 | K | 775 | 775591191 | Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy | m2 | 70.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
177 | M | MAT | 611553510 | podložka pěnová 5 mm | m2 | 73.511 |  | 0 | 0.0006 | 0.044107 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
178 | K | 775 | 998775203 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 1.1446 |  | 0 |  |  | 1
179 | K | 781 | 781411111 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 kladených do malty | m2 | 30.47 |  | 0 | 0.02446 | 0.7453 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
180 | M | MAT | 597610410 | obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. | m2 | 31.689 |  | 0 | 0.0126 | 0.39928 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
181 | K | 781 | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.011701 |  | 0 |  |  | 1
183 | K | 783 | 783783311 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru s mechanickým očištěním | m2 | 390.024 |  | 0 | 3e-05 | 0.011701 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  | 0.28625 |  | 0 |  |  | 1
184 | K | 784 | 784412301 | Pačokování vápenným mlékem se začištěním dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m | m2 | 54.754 |  | 0 | 0.00017 | 0.0093082 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
185 | K | 784 | 784424271 | Malby vápenné tónované dvojnásobné se začištěním a 2x pačokováním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 57.754 |  | 0 | 0.00042 | 0.024257 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
186 | K | 784 | 784441012 | Malby latexové tónované DÜFA otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 5 m | m2 | 260.504 |  | 0 | 0.00097 | 0.25269 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | M | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 25-M | Ostatní náklady spojené se stavbou |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
187 | K | 925 | 925001 | Stavebně technický průzkum | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
188 | K | 241 | 925002 | Projekt provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
189 | K | 241 | 925003 | Projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
190 | K | PK | 925004 | Měření a zkoušky potřebné ke kolaudaci | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
191 | K | PK | 925005 | Stavební zábory v době rekonstrukce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 51.445 |  | 40.7181

## ZTI
ROZPOČET
Stavba: | Podkrovní byt Jugoslávských partyzánů 8- č.p.611, byt č.1
Objekt:
Část: | Zdravotně technická instalace
JKSO:
Objednatel: | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: | 14.10.2013
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka |  |  |  | 0
U | umyvadlo vč.baterie, zápach.uzávěrky a kotvících prvků | kpl | 2 |  | 0
Um | umývátko vč.baterie, zápach.uzávěrky a kotvících prvků | kpl | 1 |  | 0
WC | klozet závěsný + WC předstěna + prkénko + ovládací tlačítko + kotvící prvky | kpl | 1 |  | 0
D | dřez vč.baterie a zápach.uzávěrky | kpl | 1 |  | 0
AP | automatická pračka - není součást dodávky ZTI | kpl | 1 |  | 0
MN | myčka nádobí - není součást dodávky ZTI | kpl | 1 |  | 0
S | sprchový kout vč. vaničky, zástěny, baterie + sprchový set, zápach.uzávěrky a kot. prvků | kpl | 0 |  | 0
V | vana vč.baterie se sprchovým setem, zápach.uzávěrky a kotvících prvků | kpl | 1 |  | 0
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - montáž | 1 | soubor |  | 0
| KANALIZACE - dodávka |  |  |  | 0
HL810 | větrací hlavice DN100 | kpl | 1 |  | 0
HL807 | větrací hlavice DN70 | kpl | 0 |  | 0
HL904 | přivzdušňovací hlavice DN50 | kpl | 1 |  | 0
HL136 | kondenzační suchý sifon | kpl | 2 |  | 0
HL405 | pračkový komplet | kpl | 2 |  | 0
P.SIFON | podomítková pračková zápachová uzávěrka DN50 | kpl | 0
trubky HT vč. tvarovek
DN32 | HT DN 32 - příprava pro klimatizaci | m | 30 |  | 0
DN32 | HT DN 32 | m | 8 |  | 0
DN50 | HT DN 50 | m | 20 |  | 0
DN70 | HT DN 70 | m | 5 |  | 0
DN100 | HT DN100 | m | 8 |  | 0
| KANALIZACE - montáž | 1 | kpl |  | 0
| VNITŘNÍ VODOVOD - dodávka |  |  |  | 0
ARMATURY A ZAŘÍZENÍ
RV15 | rohový ventil DN15 | ks | 7 |  | 0
Bytová stanice LOGOtherm | Bytová stanice LOGOtherm včetně uzávěru DN25 a vodoměru SV-3/4" - dodávka UT | ks | 1 |  | 0
VODOVODNÍ POTRUBÍ
20-25 | plastové vodovodní potrubí PPr DN 20-25 | m | 25 |  | 0
20 | plastové vodovodní potrubí PPr s AL výztiží - STABI DN 25 | m | 35 |  | 0
TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ
20-25 | tepelná izolace Mirelon tl.9mm | 30 | 30 |  | 0
15-20 | tepelná izolace Mirelon tl.16mm | 30 | 30 |  | 0
| VNITŘNÍ VODOVOD - montáž | kpl | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## UT
ROZPOČET
Stavba: | Podkrovní byt Jugoslávských partyzánů 8- č.p.611, byt č.1
Objekt:
Část: | Vytápění
Objednatel: | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: | 14.10.2013
P.Č. | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MATERIÁL - dodávka
| Bytová stanice s cirkulačním můstkem výkon pro UT-20kW, pro TV 44kW při vstupní teplotě 75°C obsahuje: uzavírací armatury, filtr, měření tepla a vody, zónový ventil s pohonem, T-mix pro regulaci teploty, cirkulační modul pro TV včetně krytu 500/500mm | 1 | kpl |  | 0
| Prostorový termostat s týdenním programem včetně čidla | 1 | kpl |  | 0
Trubky měď
| 15x1-18x1 | 59 | bm |  | 0
Trubky ocelové
| DN20-25 | 4 | bm |  | 0
izolace na bázi polyetylenu – Tubolit DG-tl.13mm
| 13x15-13x18 | 59 | bm |  | 0
izolace na bázi polyetylenu – Tubolit DG-tl.20mm
| 20x28-20x35 | 4 | bm |  | 0
HEIMEIER - dodávka
| termostatické hlavice – Heimeier typ DX | 4 | ks |  | 0
| dvojitý kulový kohout Vekolux DN15-rohový | 5 | ks |  | 0
| radiátorový ventil s dvoubodovým připojením Heimeier typ MULTILUX-DN15-rohový | 1 | ks |  | 0
OTOPNÁ TĚLESA - dodávka
| Koralux Linear Comfort se středovým připojením M | 1 | ks |  | 0
| Radik VK s integrovaným ventilem | 5 | ks |  | 0
| Drobný kotevní materiál | 1 | kpl |  | 0
| TOPENÍ - montáž | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## ELEKTRO
ROZPOČET
Stavba: | Podkrovní byt Jugoslávských partyzánů 8- č.p.611, byt č.1
Objekt:
Část: | Elektroinstalace
Objednatel: | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: | 14.10.2013
P.Č. | Technický popis | PARAMETRY | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| SILNOPROUD - dodávka a montáž |  |  |  |  | 0
1 | ROZVADĚČE-DODÁVKA - dodávka |  |  |  |  | 0
40909 | Rozvodnice bytová RB - zapuštěná, 24M | 300/350/80mm-IP41 | ks | 1 |  | 0
| Jistič 16A - rezerva pro klimatizaci |  | ks | 1 |  | 0
2 | NOSNÝ MATERIÁL-KABELY, VODIČE - dodávka |  |  |  |  | 0
2.1 | Kabel CYKY | 2O x 1,5mm2 | m | 20 |  | 0
2.2 | Kabel CYKY | 3O x 1,5mm2 | m | 50 |  | 0
2.3 | Kabel CYKY | 3J x 1,5mm2 | m | 90 |  | 0
2.4 | Kabel CYKY | 3J x 2,5mm2 | m | 410 |  | 0
2.5 | Vodič CY (zel./žl) | 2,5mm2 | m | 15 |  | 0
2.6 | Vodič CY (zel./žl) | 4mm2 | m | 10 |  | 0
3 | NOSNÝ MATERIÁL-KRABICE, TRUBKY - dodávka |  |  |  |  | 0
3.1 | Krabice přístrojová pod omítku |  | ks | 27 |  | 0
3.2 | Krabice odbočná pod omítku se svorkovnicí a víčkem | pr.75mm | ks | 5 |  | 0
3.3 | Krabice odbočná pod omítku se svorkovnicí a víčkem | pr.100mm | ks | 2 |  | 0
3.4 | Trubka elektroinstalační do stropů | pr.23mm | m | 25 |  | 0
3.5 | Svorka "Bernard" |  | ks | 2 |  | 0
3.6 | Hmoždinky vč.vrutů, vrtání |  | ks | 100 |  | 0
4 | MATERIÁL-PŘÍSTROJE - dodávka |  |  |  |  | 0
4.1 | Spínač řazení 1, vč.krytu, bílá, IP20 | 10A/250V,50Hz | ks | 2 |  | 0
4.2 | Spínač řazení 5, vč.krytu, bílá, IP20 | 10A/250V,50Hz | ks | 2 |  | 0
4.3 | Spínač řazení 6, vč.krytu, bílá, IP20 | 10A/250V,50Hz | ks | 4 |  | 0
4.4 | Spínač řazení 6+1, vč.krytu, bílá, IP20 | 10A/250V,50Hz | ks | 0 |  | 0
4.5 | Spínač řazení 7, vč.krytu, bílá, IP20 | 10A/250V,50Hz | ks | 0 |  | 0
4.6 | Zásuvka jednonásobná vč.krytu, bílá, IP20 | 16A/250V,50Hz | ks | 19 |  | 0
4.7 | Zásuvka jednonásobná vč.krytu, bílá, IP44 | 16A/250V,50Hz | ks | 0 |  | 0
4.8 | Zásuvka dvojnásobná vč.krytu, bílá, IP20 | 16A/250V,50Hz | ks | 0 |  | 0
4.9 | Zásuvka jednonásobná s proud.chráničem vč.krytu, bílá, IP44 | 16A/250V,50Hz | ks | 1 |  | 0
5 | MATERIÁL-SVÍTIDLA - dodávka |  |  |  |  | 0
5.1 | Svítidlo žárovkové - A (byt-předsíň, wc) - stropní | 1x42W,IP20 | ks | 2 |  | 0
5.2 | Svítidlo žárovkové - B (byt-koupelna, spíž) -stropní, nástěnné | 1x32W, IP44 | ks | 1 |  | 0
5.3 | Svítidlo žárovkové - C (byt-kuchyně pod linku) - nástěnné | 1x36W, IP20 | ks | 1 |  | 0
5.4 | Lustr svorka pro ukončení kabelu pro svítidla |  | ks | 2 |  | 0
| SLABOPROUD - dodávka a montáž |  |  |  |  | 0
1 | TELEFONNÍ ROZVOD - dodávka |  |  |  |  | 0
1.1 | Kabel UTP cat.5e | 4x2 | m | 25 |  | 0
1.2 | Trubka elektroinstalační pod omítku | 16mm | m | 20 |  | 0
1.3 | Protahovací vodič | AY 1,5 | m | 25 |  | 0
1.4 | Telefonní zásuvka RJ45 cat.5e |  | ks | 1 |  | 0
1.5 | Krabice přístrojová pod omítku |  | ks | 1 |  | 0
1.6 | Krabice protahovací vč.víčka pod om. | 100/100mm | ks | 3 |  | 0
2 | SPOLEČNÁ TV ANTÉNA - dodávka |  |  |  |  | 0
2.1 | Koaxiální kabel 75 Ohm pro TV signál |  | m | 30 |  | 0
2.2 | Trubka elektroinstalační pod omítku | 25mm | m | 35 |  | 0
2.3 | Krabice protahovací vč.víčka pod om. | 100/100mm | ks | 2 |  | 0
2.4 | Protahovací vodič | AY 1,5 | m | 40 |  | 0
2.5 | Krabice přístrojová | KP68 | ks | 2 |  | 0
2.6 | Zásuvka KTV |  | ks | 2 |  | 0
3 | DOMÁCÍ TELEFON+ZVONK.SIGNALIZACE - dodávka |  |  |  |  | 0
3.1 | Kabel SYKFY | 5x2x0,5mm | m | 5 |  | 0
3.2 | Trubka ohebná PE-pod omítku | 16mm | m | 3 |  | 0
3.3 | Protahovací vodič | AY 1,5 | m | 4 |  | 0
3.4 | Přístroj domácího telefonu-nástěnný |  | ks | 1 |  | 0
3.5 | Zvonek bytový 2-tonový |  | ks | 1 |  | 0
3.6 | Zvonkové tlačítko před bytovou jednotkou |  | ks | 1 |  | 0
4 | OSTATNÍ |  |  |  |  | 0
4.1 | Revize silnoproudých zařízení |  | hod | 10 |  | 0
4.2 | Revize slaboproudých zařízení |  | hod | 3 |  | 0
4.5 | Dokumentace provedení stavby v 6-ti vyhotovení |  | ks | 1 |  | 0
4.6 | Dokumentace skutečného provedení ve 3-vyhotoveních |  | ks | 1 |  | 0
4.7 | Autonomní hlásič požáru |  | ks | 1 |  | 0
4.8 | Pohony pro střešní okna VELUX | KMG100 | ks | 2 |  | 0
4.9 | Ovládací prvek pro střešní okna VELUX | KUX100 | ks | 2 |  | 0
4.10 | Kabeláž CYKY 3Jx2,5mm2 (10m)pro pohony+zásuvka 230V(1ks) | 16A/250V,50Hz | kpl | 2 |  | 0
5 | MONTÁŽE |  |  |  |  | 0
5.1 | Montáž silnoproudých rozvodů včetně vyzbrojení rozvaděče RB |  | soub | 1 |  | 0
5.2 | Montáž slaboproudých rozvodů |  | soub | 1 |  | 0
5.3 | Zednické práce a stavební přípomoci ( prozážení stěn, stropů, provádění drážek, začištění ) |  | soub | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## #Figury (hidden)
okna | Plocha střešních oken | m2 | 1,12 | 2
P1_1 | skladba P1 | m2 | 64,16 | 2
P2_1 | skladba P2 | m2 | 12,821 | 2
P3_1 | skladba P3 | m2 | 7,65 | 2
S5 | skladba S5 | m2 | 30,888 | 2
strop_1 | strop | m2 | 70 | 2
střecha | střešní konstrukce | m2 | 113,163 | 2
St3 | skladba St3 | m2 | 8,275 | 2
St2 | skladba St2 | m2 | 15,93 | 2
žb | skladba na stávajícím stropě ŽB | m2 | 70 | 2
s2 | skladba S2 | m2 | 21,012 | 2
S3 | skladba S3 | m2 | 17,82 | 2
P4 | skladba P4 | m2 | 5,85 | 2