## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
| Název stavby |  |  | Podkrovní byt Jugoslávských partizánů 8- č.p.611 byt č.2 | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | R2013-27
| Název objektu | [11 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části | [11 empty] | Místo | Praha 6
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Městská část Praha 6
| Projektant |  |  | RK Realinvest | [8 empty] | 27957781
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Ing. Renata Novotná | [7 empty] | 16.10.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  |  | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  |  | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 15 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Podkrovní byt Jugoslávských partizánů 8- č.p.611 byt č.2
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: | 16.10.2013
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 39.9335 | 35.1582
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 9.1494 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 5.4389 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 25.3236 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0.021593 | 35.1582
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 43.2747 | 2.1149
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0.097741 | 0
712 | Povlakové krytiny | 0 | 0.044973 | 0.3145
713 | Izolace tepelné | 0 | 1.4792 | 0.03145
721 | Zdravotechnika | 0 | 0.01438 | 0
731 | Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0.01017 | 0
741 | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
751 | Vzduchotechnika | 0 | 0.069243 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 9.2986 | 1.2792
763 | Konstrukce suché výstavby | 0 | 28.6434 | 0.4452
765 | Konstrukce pokrývačské | 0 | 0.011371 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0.34473 | 0.0446
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0.60365 | 0
775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | 0 | 0.9351 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 1.3523 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.011861 | 0
784 | Dokončovací práce - malby | 0 | 0.35805 | 0
M | Ostatní | 0 | 0 | 0
25-M | Ostatní náklady spojené se stavbou | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 83.2082 | 37.2731

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Podkrovní byt Jugoslávských partizánů 8- č.p.611 byt č.2
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: |  | 16.10.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 39.9335 |  | 35.1582 |  |  | 0
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 9.1494 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 011 | 311231127 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 10 MPa | m3 | 4.694 |  | 0 | 1.6627 | 7.8047 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
2 | M | MAT | 345001 | Revize a případná oprava komínového tělesa (výměna poškozených cihel, omítka aj.) | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2
3 | K | 011 | 342248131 | Příčky zvukově izolační POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 na MVC | m2 | 8.948 |  | 0 | 0.13415 | 1.2004 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
4 | K | 011 | 346244353 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek hladkých Ytong | m2 | 1.935 |  | 0 | 0.06405 | 0.12394 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
5 | K | 011 | 346971153 | Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z minerální plsti tl do 60 mm | m2 | 8.948 |  | 0 | 0.00228 | 0.020401 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 5.4389 |  | 0 |  |  | 1
6 | K | 011 | 411354209 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 30 mm plech lesklý tl 1,0 mm | m2 | 75.725 |  | 0 | 0.01083 | 0.8201 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
7 | K | 014 | 413231231 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2 | kus | 2 |  | 0 | 0.08235 | 0.1647 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
8 | K | 014 | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm | kus | 25 |  | 0 | 0.059 | 1.475 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
9 | K | 011 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 2.929 |  | 0 | 0.01709 | 0.050057 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
10 | M | MAT | 134827100 | tyč ocelová IPN, jakost S 235 JR označení průřezu 180 | t | 2.021 |  | 0 | 1 | 2.021 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2
11 | M | MAT | 133354280 | tyč ocelová L nerovnoramenná, značka oceli S 235 JR 75x50x60 mm | t | 0.625 |  | 0 | 1 | 0.625 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2
12 | M | MAT | 133884350 | tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR označení průřezu 140 | t | 0.283 |  | 0 | 1 | 0.283 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 25.3236 |  | 0 |  |  | 1
13 | K | 011 | 611331115 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně | m2 | 8.948 |  | 0 | 0.021 | 0.18791 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
14 | K | 011 | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 3.3 |  | 0 | 0.01575 | 0.051975 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
15 | K | 011 | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 103.036 |  | 0 | 0.01103 | 1.1365 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
16 | K | 011 | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 9.791 |  | 0 | 0.00012 | 0.0011749 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
17 | K | 011 | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 6.437 |  | 0 | 2.4533 | 15.7918 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
18 | K | 011 | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 6.437 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
19 | K | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.387 |  | 0 | 1.0531 | 0.40753 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
20 | K | 011 | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 62.468 |  | 0 | 0.105 | 6.5591 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
21 | K | 011 | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 124.084 |  | 0 | 0.00012 | 0.01489 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
22 | K | 011 | 635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 1.698 |  | 0 | 0.42 | 0.71316 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
23 | K | 011 | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0.4417 | 0.4417 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
24 | M | MAT | 553311790 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 900 L/P | kus | 1 |  | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0.021593 |  | 35.1582 |  |  | 1
25 | K | 003 | 945412113 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 32 m | den | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
26 | K | 003 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 80.313 |  | 0 | 0.00021 | 0.016866 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
27 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 118.175 |  | 0 | 4e-05 | 0.004727 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2
28 | K | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 21.276 |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 5.553 | 15 | 4 | 2
29 | K | 013 | 962032314 | Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu | m3 | 0.911 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6398 | 15 | 4 | 2
30 | K | 013 | 964061341 | Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.108 | 15 | 4 | 2
31 | K | 013 | 965041341 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 3.545 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 5.672 | 15 | 4 | 2
32 | K | 013 | 965081113 | Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 | m2 | 118.175 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 5.3179 | 15 | 4 | 2
33 | K | 013 | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 | m3 | 6.815 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.541 | 15 | 4 | 2
34 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.1368 | 15 | 4 | 2
35 | K | 013 | 973031336 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm | kus | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 2.45 | 15 | 4 | 2
36 | K | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 103.036 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 4.7397 | 15 | 4 | 2
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
37 | K | 013 | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace | t | 37.273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
38 | K | 013 | 997013312 | Montáž a demontáž stavebního výtahu v do 20 m | m | 25.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
39 | K | 013 | 997013322 | Příplatek ke stavebnímu výtahu v do 20 m za první a ZKD den použití | m | 508.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
40 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 37.273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
41 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 108.027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
42 | K | 013 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 35.994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
43 | K | 013 | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.279 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
44 | K | 011 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 39.933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3
45 | M | MAT | 979001 | Požární ucpávky pro prostupy instalací požárními konstrukcemi | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 3
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 43.2747 |  | 2.1149 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0.097741 |  | 0 |  |  | 1
46 | K | 711 | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | m2 | 15.9 |  | 0 | 0.0035 | 0.05565 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
47 | K | 711 | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | m2 | 12.026 |  | 0 | 0.0035 | 0.042091 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
48 | K | 711 | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0.044973 |  | 0.3145 |  |  | 1
49 | K | 712 | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé | m2 | 31.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3145 | 15 | 16 | 2
50 | K | 712 | 712363005 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše | m2 | 31.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
51 | M | MAT | 283220580 | fólie střešní mPVC 1,5 mm | m2 | 34.595 |  | 0 | 0.0013 | 0.044973 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
52 | K | 712 | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 31.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
53 | K | 712 | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 31.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
54 | K | 712 | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 1.4792 |  | 0.03145 |  |  | 1
55 | K | 713 | 713110821 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm | m2 | 31.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03145 | 15 | 16 | 2
56 | K | 713 | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 81.46 |  | 0 | 0.0003 | 0.024438 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
57 | M | MAT | 631481500.1 | deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 40 mm | m2 | 83.089 |  | 0 | 0.0014 | 0.11632 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
58 | K | 713 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 118.175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
59 | M | MAT | 631526990 | deska minerální izolační tuhá tl.25 mm | m2 | 77.24 |  | 0 | 0.0032 | 0.24717 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
60 | M | MAT | 631526980 | deska minerální izolační tuhá tl.40 mm | m2 | 43.299 |  | 0 | 0.006 | 0.25979 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
61 | K | 713 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 42.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
62 | M | MAT | 283723160 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 140 mm | m2 | 43.299 |  | 0 | 0.0035 | 0.15155 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
63 | K | 713 | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 75.725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
64 | M | MAT | 631481100 | deska minerální izolační tl.60 mm | m2 | 159.023 |  | 0 | 0.00168 | 0.26716 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
65 | K | 713 | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky | m | 64.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
66 | M | MAT | 631402730 | pásek okrajový š 80 mm tl.12 mm | m | 67.526 |  | 0 | 2e-05 | 0.0013505 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
67 | K | 713 | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 31.45 |  | 0 | 0.00116 | 0.036482 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
68 | M | MAT | 283759910 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 160 mm | m2 | 32.079 |  | 0 | 0.0048 | 0.15398 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
69 | K | 713 | 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 154.699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
70 | M | MAT | 631507970 | plsť skelná tl.160 mm | m2 | 157.793 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
71 | K | 713 | 713151121 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 154.699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
72 | M | MAT | 631481500 | deska minerální izolační tl. 40 mm | m2 | 157.793 |  | 0 | 0.0014 | 0.22091 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
73 | K | 713 | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 721 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 |  | 0.01438 |  | 0 |  |  | 1
74 | K | 721 | 721001 | Zdravotně technická instalace - samostatná část rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.01438 | 0.01438 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
75 | K | 721 | 721002 | Stavební přípomoc | % | 0 |  | 0 | 0.01384 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  | 0.01017 |  | 0 |  |  | 1
76 | K | 731 | 731001 | VYtápění - samostatná část rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.01017 | 0.01017 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
77 | K | 731 | 731002 | Stavební přípomoc | % | 0 |  | 0 | 0.01017 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 741 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
78 | K | 741 | 741001 | Elektroinstalace - samostatná část rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0.069243 |  | 0 |  |  | 1
79 | K | 713 | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x | m2 | 4.522 |  | 0 | 0.0001 | 0.0004522 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
80 | M | MAT | 631535810 | deska izolační z minerálních vláken tl. 40 mm | m2 | 4.612 |  | 0 | 0.0026 | 0.011991 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
81 | K | 751 | 751111052 | Mtž vent ax ntl podhledového D do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
82 | M | MAT | 429171000 | ventilátor radiální do kruhového potrubí KVK 125 | kus | 2 |  | 0 | 0.012 | 0.024 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
83 | K | 751 | 751514762 | Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
84 | M | MAT | 429723020 | stříška kruhová velikost 125 | kus | 3 |  | 0 | 0.0008 | 0.0024 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
85 | M | MAT | 429723030 | stříška kruhová velikost 160 | kus | 1 |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
86 | K | 751 | 751525052 | Mtž potrubí plast kruh s přírubou D do 200 mm | m | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
87 | M | MAT | 286102190 | trubka PVC hrdlovaná DN 125 D 140 x 5,4 x 6000 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.0146 | 0.0292 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
88 | K | 751 | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 9.2986 |  | 1.2792 |  |  | 1
89 | K | 762 | 762331812 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.084 | 15 | 16 | 2
90 | K | 762 | 762331814 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 | m | 34.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 1.1136 | 15 | 16 | 2
91 | K | 762 | 762331815 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 | m | 20.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.0816 | 15 | 16 | 2
92 | K | 762 | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
93 | M | MAT | 605121110 | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m | m3 | 0.744 |  | 0 | 0.55 | 0.4092 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
94 | K | 762 | 762332133 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 | m | 20.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
95 | K | 762 | 762341011 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | 309.398 |  | 0 | 0.0069 | 2.1348 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
96 | K | 762 | 762341113 | Bednění střech rovných z desek CETRIS tl 16 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | 154.699 |  | 0 | 0.02501 | 3.869 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
97 | K | 762 | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 15 | 16 | 2
98 | M | MAT | 762001 | Zesílení středové vaznice válcovaným profilem UPN 160 | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
99 | M | MAT | 762002 | Kontrola stávajících tesařských prvků | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
100 | M | MAT | 762003 | Výměna nebo oprava poškozených zhlaví stropních fošen | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
101 | K | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 3.722 |  | 0 | 0.02431 | 0.090482 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
102 | K | 762 | 762511173 | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek CETRIS tl 2x12 mm na sraz šroubovaných | m2 | 75.725 |  | 0 | 0.03691 | 2.795 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
103 | K | 762 | 762811811 | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 15 | 16 | 2
104 | K | PK | 7628802 | zavětrování krovu BOVA BV/ZP 10-02 | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
105 | M | MAT | 7628801 | Dočasné zajištění krovu v době výměny tesařských prvků | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
106 | K | 762 | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 28.6434 |  | 0.4452 |  |  | 1
107 | K | 763 | 763111411 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm | m2 | 14.7 |  | 0 | 0.04687 | 0.68899 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
108 | K | 763 | 763111424 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 60 mm | m2 | 7.95 |  | 0 | 0.05286 | 0.42024 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
109 | K | 763 | 763111431 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm | m2 | 15.913 |  | 0 | 0.04731 | 0.75284 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
110 | K | 763 | 763111434 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm | m2 | 5.288 |  | 0 | 3.9205 | 20.7317 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
111 | K | 763 | 763111437 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 75 mm | m2 | 8.313 |  | 0 | 0.04942 | 0.41083 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
112 | K | 763 | 763111723 | SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů | m | 12.5 |  | 0 | 0.00014 | 0.00175 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
113 | K | 763 | 763111915 | Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily | kus | 7 |  | 0 | 0.00951 | 0.06657 | 0.0636 | 0.4452 | 15 | 16 | 2
114 | K | 763 | 763121449 | SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1xakustická 12,5 TI 40 mm | m2 | 33.12 |  | 0 | 0.01897 | 0.62829 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
115 | K | 763 | 763121463 | SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 15 TI 60 mm EI 60 | m2 | 13.038 |  | 0 | 0.03567 | 0.46507 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
116 | K | 763 | 763121482 | SDK stěna předsazená tl.155 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická DF 12,5 TI 80 mm | m2 | 8.948 |  | 0 | 0.03237 | 0.28965 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
117 | K | 763 | 763121483 | SDK stěna předsazená tl 195 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická DF 12,5 TI 120 mm | m2 | 26.9 |  | 0 | 0.03267 | 0.87882 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
118 | K | 763 | 763131441 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 73.09 |  | 0 | 0.0263 | 1.9223 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
119 | K | 763 | 763131461 | SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 8.37 |  | 0 | 0.02366 | 0.19803 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
120 | K | 763 | 763161751 | SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD s parozábranou | m2 | 38.662 |  | 0 | 0.02991 | 1.1564 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
121 | K | 763 | 763172312 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm | kus | 2 |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
122 | M | MAT | 590307110 | dvířka revizní 300 x 300 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.00055 | 0.0011 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
123 | K | 763 | 763182411 | SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m | m | 6 |  | 0 | 0.00514 | 0.03084 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
124 | K | 763 | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 765 | Konstrukce pokrývačské |  |  |  | 0 |  | 0.011371 |  | 0 |  |  | 1
125 | K | 765 | 765111803 | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0445 | 0 | 15 | 16 | 2
126 | M | MAT | 765001 | Oprava pojistné hydroizolace střešního pláště z 50% plochy | m2 | 77.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
127 | M | MAT | 283292680 | folie podstřešní difúzní 140 g/m2 | m2 | 81.218 |  | 0 | 0.00014 | 0.011371 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
128 | K | 765 | 765111813 | Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30° | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
129 | K | 765 | 765191031 | Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě | m | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
130 | M | MAT | 283293020 | páska těsnící 4x15 mm | m | 0 |  | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
131 | K | 765 | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.34473 |  | 0.0446 |  |  | 1
132 | K | 766 | 766621001 | Montáž oken jednoduchých výšky do 1,5m s rámem do dřevěné kce | m2 | 6.554 |  | 0 | 0.00025 | 0.0016385 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
133 | M | MAT | 611400020 | okno dřevěné atypické, TZI 4, 2825 x 1160 mm, specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | 0.014 | 0.028 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
134 | K | 766 | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné zárubně | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
135 | M | MAT | 611742040 | dveře dřevěné vchodové atypické se zárubní, zámky, závěsy, kováním a prahem natírané 90 x 200 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
136 | K | 766 | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
137 | M | MAT | 549146200 | klika včetně rozet a montážního materiálu Ilsa R PZ nerez PK | kus | 6 |  | 0 | 0.0012 | 0.0072 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
138 | M | MAT | 611603250 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard,vč mřížky hliníkové 60-70x197 cm | kus | 2 |  | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
139 | M | MAT | 611607120 | dveře vnitřní hladké ze2/3 zasklené 1křídlové bílé 80x197 cm | kus | 4 |  | 0 | 0.0205 | 0.082 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
140 | K | 766 | 766660311 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
141 | M | MAT | 611823510 | kování posuvné pro š. 60,70,80,90 do pouzdra | kus | 2 |  | 0 | 0.0016 | 0.0032 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
142 | M | MAT | 611617160 | dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 cm do pouzdra | kus | 2 |  | 0 | 0.014 | 0.028 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
143 | K | 766 | 766671021 | Montáž střešního ateliérového okna do krytiny tvarované 140x190cm | kus | 0 |  | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
144 | M | MAT | 611240240 | ateliérové okno 1400x1900mm vč. oplechování | kus | 0 |  | 0 | 0.0348 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
145 | K | 766 | 766671023 | Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 98 cm | kus | 0 |  | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
146 | K | 766 | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 6 |  | 0 | 0.00045 | 0.0027 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
147 | M | MAT | 611822580 | zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk | kus | 6 |  | 0 | 0.016 | 0.096 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
148 | K | 766 | 766692912 | Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0115 | 0.023 | 15 | 16 | 2
149 | K | 766 | 766692914 | Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0216 | 0.0216 | 15 | 16 | 2
150 | M | MAT | 607941020 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m | m | 5.497 |  | 0 | 0.004 | 0.021988 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
151 | K | 766 | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0.60365 |  | 0 |  |  | 1
152 | K | 771 | 771414112 | Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 24.64 |  | 0 | 0.00041 | 0.010102 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
153 | M | MAT | 597613120 | sokl - 30 x 8 x 0,8 cm I. j. | kus | 81.312 |  | 0 | 0.00036 | 0.029272 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
154 | K | 771 | 771574115 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2 | m2 | 24.27 |  | 0 | 0.00345 | 0.083732 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
155 | M | MAT | 597611350 | dlaždice keramické - 25 x 25 x 0,8 cm I. j. | m2 | 26.697 |  | 0 | 0.018 | 0.48055 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
156 | K | 771 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
157 | K | 771 | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 0 |  | 0 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
158 | K | 771 | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) |  |  |  | 0 |  | 0.9351 |  | 0 |  |  | 1
159 | K | 775 | 775413310 | Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s přetmelením | m | 78.387 |  | 0 | 3e-05 | 0.0023516 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
160 | M | MAT | 614181020 | lišta dřevěná buk 8x35 mm | m | 82.306 |  | 0 | 0.00021 | 0.017284 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
161 | K | 775 | 775541111 | Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm | m2 | 101.828 |  | 0 | 0.00013 | 0.013238 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
162 | M | MAT | 611510470 | parketa 14X192X2200 | m2 | 106.919 |  | 0 | 0.00782 | 0.83611 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
163 | K | 775 | 775591191 | Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy | m2 | 104.948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
164 | M | MAT | 611553510 | podložka pěnová 5 mm | m2 | 110.195 |  | 0 | 0.0006 | 0.066117 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
165 | K | 775 | 998775203 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 1.3523 |  | 0 |  |  | 1
166 | K | 781 | 781411111 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 kladených do malty | m2 | 36 |  | 0 | 0.02446 | 0.88056 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
167 | M | MAT | 597610410 | obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. | m2 | 37.44 |  | 0 | 0.0126 | 0.47174 | 0 | 0 | 15 | 32 | 2
168 | K | 781 | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.011861 |  | 0 |  |  | 1
169 | K | 783 | 783783311 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru s mechanickým očištěním | m2 | 395.361 |  | 0 | 3e-05 | 0.011861 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  | 0.35805 |  | 0 |  |  | 1
170 | K | 784 | 784412301 | Pačokování vápenným mlékem se začištěním dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m | m2 | 103.036 |  | 0 | 0.00017 | 0.017516 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
171 | K | 784 | 784424271 | Malby vápenné tónované dvojnásobné se začištěním a 2x pačokováním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 103.036 |  | 0 | 0.00042 | 0.043275 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
172 | K | 784 | 784441012 | Malby latexové tónované DÜFA otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 5 m | m2 | 306.453 |  | 0 | 0.00097 | 0.29726 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2
| D |  | M | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 25-M | Ostatní náklady spojené se stavbou |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
173 | K | 925 | 925001 | Stavebně technický průzkum | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
174 | K | 241 | 925002 | Projekt provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
175 | K | 241 | 925003 | Projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
176 | K | PK | 925004 | Měření a zkoušky potřebné ke kolaudaci | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
177 | K | PK | 925005 | Stavební zábory v době rekonstrukce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 83.2082 |  | 37.2731

## ZTI
ROZPOČET
Stavba: | Podkrovní byt Jugoslávksých partyzánů 8- č.p.611, byt č.2
Objekt:
Část: | Zdravotně technická instalace
JKSO:
Objednatel: | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: | 16.10.2013
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka |  |  |  | 0
U | umyvadlo vč.baterie, zápach.uzávěrky a kotvících prvků | kus | 2 |  | 0
Um | umývátko vč.baterie, zápach.uzávěrky a kotvících prvků | kus | 0 |  | 0
WC | klozet závěsný + WC předstěna + prkénko + ovládací tlačítko + kotvící prvky | kus | 2 |  | 0
D | dřez vč.baterie a zápach.uzávěrky | kus | 1 |  | 0
AP | automatická pračka - není součást dodávky ZTI | kus | 1 |  | 0
MN | myčka nádobí - není součást dodávky ZTI | kus | 1 |  | 0
S | sprchový kout vč. vaničky, zástěny, baterie + sprchový set, zápach.uzávěrky a kot. prvků | kus | 1 |  | 0
V | vana vč.baterie se sprchovým setem, zápach.uzávěrky a kotvících prvků | kus | 1 |  | 0
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - montáž | 1 | soubor |  | 0
| KANALIZACE - dodávka |  |  |  | 0
HL810 | větrací hlavice DN100 | kus | 2 |  | 0
HL807 | větrací hlavice DN70 | kus | 0 |  | 0
HL904 | přivzdušňovací hlavice DN50 | kus | 2 |  | 0
HL136 | kondenzační suchý sifon | kus | 3 |  | 0
HL405 | pračkový komplet | kus | 2 |  | 0
P.SIFON | podomítková pračková zápachová uzávěrka DN50 | kus | 0 |  | 0
Trubky HT vč. Tvarovek a uchycení
DN32 | HT DN 32 | m | 14 |  | 0
DN32 | HT DN 32 - příprava pro klimatizaci | m | 30 |  | 0
DN50 | HT DN 50 | m | 12 |  | 0
DN70 | HT DN 70 | m | 20 |  | 0
DN100 | HT DN100 | m | 15 |  | 0
| KANALIZACE - montáž | 1 | kpl |  | 0
| VNITŘNÍ VODOVOD - dodávka |  |  |  | 0
RV15 | rohový ventil DN15 | kus | 8 |  | 0
| Bytová stanice LOGOtherm včetně uzávěru DN25 a vodoměru SV-3/4" - dodávka UT | kus | 1 |  | 0
| VODOVODNÍ POTRUBÍ |  |  |  | 0
20-25 | plastové vodovodní potrubí PPr | m | 25 |  | 0
15-25 | plastové vodovodní potrubí PPr s AL výztiží - STABI | m | 35 |  | 0
TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ
20-25 | tepelná izolace Mirelon tl.9mm | m | 25 |  | 0
15-20 | tepelná izolace Mirelon tl.16mm | m | 30 |  | 0
| VNITŘNÍ VODOVOD - montáž | kpl | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## UT
ROZPOČET
Stavba: | Podkrovní byt Jugoslávksých partyzánů 8- č.p.611, byt č.2
Objekt:
Část: | Vytápění
Objednatel: | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: | 16.10.2013
P.Č. | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MATERIÁL - dodávka
| Bytová stanice s cirkulačním můstkem výkon pro UT-20kW, pro TV 44kW při vstupní teplotě 75°C obsahuje: uzavírací armatury, filtr, měření tepla a vody, zónový ventil s pohonem, T-mix pro regulaci teploty, cirkulační modul pro TV, včetně krytu 500/500mm | 1 | kpl |  | 0
| Prostorový termostat s týdenním programem včetně čidla | 1 | kpl |  | 0
Trubky měď
| 15x1-18x1 | 76 | bm |  | 0
Trubky ocelové
| DN20-25 | 5 | bm |  | 0
izolace na bázi polyetylenu – Tubolit DG-tl.13mm
| 13x15-13x18 | 76 | bm |  | 0
izolace na bázi polyetylenu – Tubolit DG-tl.20mm
| 20x28-20x35 | 5 | bm |  | 0
HEIMEIER - dodávka
| termostatické hlavice – Heimeier typ DX | 7 | ks |  | 0
| dvojitý kulový kohout Vekolux DN15-rohový | 8 | ks |  | 0
| radiátorový ventil s dvoubodovým připojením Heimeier typ MULTILUX-DN15-rohový | 1 | ks |  | 0
OTOPNÁ TĚLESA - dodávka
| Koralux Linear Comfort se středovým připojením M | 1 | ks |  | 0
| Radik VK s integrovaným ventilem | 8 | ks |  | 0
| Drobný kotevní materiál | 1 | kpl |  | 0
| TOPENÍ - montáž | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## ELEKTRO
ROZPOČET
Stavba: | Podkrovní byt Jugoslávksých partyzánů 8- č.p.611, byt č.2
Objekt:
Část: | Elektroinstalace
Objednatel: | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: | 16.10.2013
P.Č. | Technický popis | PARAMETRY | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| SILNOPROUD - dodávka a montáž |  |  |  |  | 0
1 | ROZVADĚČE-DODÁVKA - dodávka |  |  |  |  | 0
1.1 | Rozvodnice bytová RB - zapuštěná, 36M | 300/650/80mm-IP41 | ks | 1 |  | 0
| Jistič 16A - rezerva pro klimatizaci |  | ks | 1 |  | 0
2 | NOSNÝ MATERIÁL-KABELY, VODIČE - dodávka |  |  |  |  | 0
2.1 | Kabel CYKY | 2O x 1,5mm2 | m | 40 |  | 0
2.2 | Kabel CYKY | 3O x 1,5mm2 | m | 80 |  | 0
2.3 | Kabel CYKY | 3J x 1,5mm2 | m | 130 |  | 0
2.4 | Kabel CYKY | 3J x 2,5mm2 | m | 510 |  | 0
2.5 | Vodič CY (zel./žl) | 2,5mm2 | m | 20 |  | 0
2.6 | Vodič CY (zel./žl) | 4mm2 | m | 25 |  | 0
3 | NOSNÝ MATERIÁL-KRABICE, TRUBKY - dodávka |  |  |  |  | 0
3.1 | Krabice přístrojová pod omítku |  | ks | 45 |  | 0
3.2 | Krabice odbočná pod omítku se svorkovnicí a víčkem | pr.75mm | ks | 7 |  | 0
3.3 | Krabice odbočná pod omítku se svorkovnicí a víčkem | pr.100mm | ks | 3 |  | 0
3.4 | Trubka elektroinstalační do stropů | pr.23mm | m | 40 |  | 0
3.5 | Svorka "Bernard" |  | ks | 4 |  | 0
3.6 | Hmoždinky vč.vrutů, vrtání |  | ks | 120 |  | 0
4 | MATERIÁL-PŘÍSTROJE - dodávka |  |  |  |  | 0
4.1 | Spínač řazení 1, vč.krytu, bílá, IP20 | 10A/250V,50Hz | ks | 7 |  | 0
4.2 | Spínač řazení 5, vč.krytu, bílá, IP20 | 10A/250V,50Hz | ks | 3 |  | 0
4.3 | Spínač řazení 6, vč.krytu, bílá, IP20 | 10A/250V,50Hz | ks | 4 |  | 0
4.4 | Spínač řazení 6+1, vč.krytu, bílá, IP20 | 10A/250V,50Hz | ks | 0 |  | 0
4.5 | Spínač řazení 7, vč.krytu, bílá, IP20 | 10A/250V,50Hz | ks | 2 |  | 0
4.6 | Zásuvka jednonásobná vč.krytu, bílá, IP20 | 16A/250V,50Hz | ks | 29 |  | 0
4.7 | Zásuvka jednonásobná vč.krytu, bílá, IP44 | 16A/250V,50Hz | ks | 0 |  | 0
4.8 | Zásuvka dvojnásobná vč.krytu, bílá, IP20 | 16A/250V,50Hz | ks | 0 |  | 0
4.9 | Zásuvka jednonásobná s proud.chráničem vč.krytu, bílá, IP44 | 16A/250V,50Hz | ks | 1 |  | 0
5 | MATERIÁL-SVÍTIDLA - dodávka |  |  |  |  | 0
5.1 | Svítidlo žárovkové - A (byt-předsíň, wc) - stropní | 1x42W,IP20 | ks | 3 |  | 0
5.2 | Svítidlo žárovkové - B (byt-koupelna, spíž) -stropní, nástěnné | 1x32W, IP44 | ks | 4 |  | 0
5.3 | Svítidlo žárovkové - C (byt-kuchyně pod linku) - nástěnné | 1x36W, IP20 | ks | 1 |  | 0
5.4 | Lustr svorka pro ukončení kabelu pro svítidla |  | ks | 7 |  | 0
| SLABOPROUD - dodávka a montáž |  |  |  |  | 0
1 | TELEFONNÍ ROZVOD - dodávka |  |  |  |  | 0
1.1 | Kabel UTP cat.5e | 4x2 | m | 25 |  | 0
1.2 | Trubka elektroinstalační pod omítku | 16mm | m | 20 |  | 0
1.3 | Protahovací vodič | AY 1,5 | m | 25 |  | 0
1.4 | Telefonní zásuvka RJ45 cat.5e |  | ks | 1 |  | 0
1.5 | Krabice přístrojová pod omítku |  | ks | 1 |  | 0
1.6 | Krabice protahovací vč.víčka pod om. | 100/100mm | ks | 3 |  | 0
2 | SPOLEČNÁ TV ANTÉNA - dodávka |  |  |  |  | 0
2.1 | Koaxiální kabel 75 Ohm pro TV signál |  | m | 50 |  | 0
2.2 | Trubka elektroinstalační pod omítku | 25mm | m | 60 |  | 0
2.3 | Krabice protahovací vč.víčka pod om. | 100/100mm | ks | 5 |  | 0
2.4 | Protahovací vodič | AY 1,5 | m | 65 |  | 0
2.5 | Krabice přístrojová | KP68 | ks | 4 |  | 0
2.6 | Zásuvka KTV |  | ks | 4 |  | 0
3 | DOMÁCÍ TELEFON+ZVONK.SIGNALIZACE - dodávka |  |  |  |  | 0
3.1 | Kabel SYKFY | 5x2x0,5mm | m | 5 |  | 0
3.2 | Trubka ohebná PE-pod omítku | 16mm | m | 3 |  | 0
3.3 | Protahovací vodič | AY 1,5 | m | 4 |  | 0
3.4 | Přístroj domácího telefonu-nástěnný |  | ks | 1 |  | 0
3.5 | Zvonek bytový 2-tonový |  | ks | 1 |  | 0
3.6 | Zvonkové tlačítko před bytovou jednotkou |  | ks | 1 |  | 0
4 | OSTATNÍ |  |  |  |  | 0
4.1 | Revize silnoproudých zařízení |  | hod | 10 |  | 0
4.2 | Revize slaboproudých zařízení |  | hod | 3 |  | 0
4.3 | Dokumentace provedení stavby v 6-ti vyhotovení |  | ks | 1 |  | 0
4.4 | Dokumentace skutečného provedení ve 3-vyhotoveních |  | ks | 1 |  | 0
4.5 | Autonomní hlásič požáru |  | ks | 1 |  | 0
4.6 | Pohony pro střešní okna VELUX | KMG100 | ks | 5 |  | 0
4.7 | Ovládací prvek pro střešní okna VELUX | KUX100 | ks | 5 |  | 0
4.8 | Kabeláž CYKY 3Jx2,5mm2 (10m)pro pohony+zásuvka 230V(1ks) | 16A/250V,50Hz | kpl | 5 |  | 0
5 | MONTÁŽE |  |  |  |  | 0
5.1 | Montáž silnoproudých rozvodů včetně vyzbrojení rozvaděče RB |  | soub | 1 |  | 0
5.2 | Montáž slaboproudých rozvodů |  | soub | 1 |  | 0
5.3 | Zednické práce a stavební přípomoci ( prozážení stěn, stropů, provádění drážek, začištění ) |  | soub | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## #Figury (hidden)
strop_1 | strop | m2 | 75,725 | 2
S5 | skladba S5 | m2 | 24,435 | 2
S4 | skladba S4 | m2 | 0 | 2
střecha | střešní konstrukce | m2 | 154,699 | 2
okna | Plocha střešních oken | m2 | 5,6 | 2
P2_1 | skladba P2 | m2 | 15,9 | 2
P3_1 | skladba P3 | m2 | 8,37 | 2
P4_1 | skladba P4 | m2 | 20,018 | 2
P1_1 | skladba P1 | m2 | 65,91 | 2
P2_2 | SKLADBA P2 LAMINÁT | M2 | 19,02 | 2
s2_1 | skladba S2 | m2 | 13,038 | 2
sT3 | skladba St3 | m2 | 8,948 | 2
St2 | skladba St2 | m2 | 26,9 | 2
St3_1 | skladba St3 | m2 | 8,275 | 2
S3 | skladba S3 | m2 | 31,45 | 2
žb | skladba na stávajícím stropu žb | m2 | 42,45 | 2