## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Výtah - Dr. Zikmunda Wintra 24- č.p.548 | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | R2012-22
| Název objektu | [11 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části | [11 empty] | Místo | Praha 6
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Městská část Praha 6
| Projektant |  |  | INPAR s.r.o.
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Ing. Novotná | [7 empty] | 16.4.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  |  | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  |  | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Výtah - Dr. Zikmunda Wintra 24- č.p.548
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: | 16.4.2013
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 56.0717 | 12.104
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
2 | Zakládání | 0 | 25.5488 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 10.4372 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 0.055938 | 0
5 | Komunikace | 0 | 11.9262 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 6.9998 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce | 0 | 1.1038 | 12.104
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | #REF! | #REF!
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0.33499 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.1191 | 0
741 | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0.71469 | 0.9762
763 | Konstrukce suché výstavby | 0 | 0.43868 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0.12934 | 0.02119
765 | Konstrukce pokrývačské | 0 | 0.85929 | 0.74226
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0.0721 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.00055254 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0.1618 | 0
33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | 0 | 0.1618 | 0
| Celkem | 0 | #REF! | #REF!

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Výtah - Dr. Zikmunda Wintra 24- č.p.548
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: |  | 16.4.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 56.0717 |  | 12.104 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 8.225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
2 | K | 001 | 131203101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 12.648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
3 | K | 001 | 131203109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 12.648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
4 | K | 001 | 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 5.226 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
5 | K | 001 | 132202109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 5.226 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
6 | K | PK | 161101102 | Svislé přemístění zeminy (bez nakypření) h.1-4 hl.2,5-4m | m3 | 17.874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
7 | K | PK | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku (vzdálenosti dle dodavatele) | m3 | 17.874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
8 | K | PK | 171201202 | Uložení zeminy (bez nakypření) na skládku včetně poplatku | m3 | 17.874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
| D |  | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  | 25.5488 |  | 0 |  |  | 1
9 | K | 011 | 272321511 | Základové klenby ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 2.588 |  | 0 | 2.4533 | 6.3491 | 0 | 0 |  | 4 | 2
10 | K | 011 | 272351215 | Zřízení bednění stěn základových kleneb | m2 | 20.7 |  | 0 | 0.00103 | 0.021321 | 0 | 0 |  | 4 | 2
11 | K | 011 | 272351216 | Odstranění bednění stěn základových kleneb | m2 | 20.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
12 | K | 011 | 272361821 | Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.311 |  | 0 | 1.0602 | 0.32971 | 0 | 0 |  | 4 | 2
13 | K | 011 | 273321511 | Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 1.398 |  | 0 | 2.4533 | 3.4297 | 0 | 0 |  | 4 | 2
14 | K | 011 | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 1.725 |  | 0 | 0.00103 | 0.0017767 | 0 | 0 |  | 4 | 2
15 | K | 011 | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 1.725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
16 | K | 011 | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.168 |  | 0 | 1.0602 | 0.17811 | 0 | 0 |  | 4 | 2
17 | K | 011 | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 | m3 | 6.211 |  | 0 | 2.4533 | 15.2374 | 0 | 0 |  | 4 | 2
18 | K | 011 | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 1.608 |  | 0 | 0.00103 | 0.0016562 | 0 | 0 |  | 4 | 2
19 | K | 011 | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 1.608 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 10.4372 |  | 0 |  |  | 1
20 | K | 011 | 311231117 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa | m3 | 1.943 |  | 0 | 1.6627 | 3.2306 | 0 | 0 |  | 4 | 2
21 | K | 011 | 317168132 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm | kus | 3 |  | 0 | 0.05563 | 0.16689 | 0 | 0 |  | 4 | 2
22 | K | 014 | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.262 |  | 0 | 1.09 | 0.28558 | 0 | 0 |  | 4 | 2
23 | K | 011 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 1.8 |  | 0 | 0.17818 | 0.32072 | 0 | 0 |  | 4 | 2
24 | K | 011 | 346244611 | Přizdívky izolační tl 115 mm z cihel CDm 240 pevnosti P 25 na MC 10 | m2 | 9.66 |  | 0 | 0.22944 | 2.2164 | 0 | 0 |  | 4 | 2
25 | K | 014 | 349231821 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm | m2 | 9.282 |  | 0 | 0.45432 | 4.217 | 0 | 0 |  | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.055938 |  | 0 |  |  | 1
26 | K | 011 | 413941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 | t | 0.048 |  | 0 | 0.01954 | 0.00093792 | 0 | 0 |  | 4 | 2
27 | M | MAT | 145622020 | profil ocelový obdélníkový tažený jakost 120x60x3 mm | t | 0.055 |  | 0 | 1 | 0.055 | 0 | 0 |  | 8 | 2
| D |  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 11.9262 |  | 0 |  |  | 1
28 | K | 221 | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 | 7.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
29 | K | 221 | 564861112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm | m2 | 41.125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
30 | K | 221 | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 41.125 |  | 0 | 0.101 | 4.1536 | 0 | 0 |  | 4 | 2
31 | M | MAT | 592450070 | dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní | m2 | 43.181 |  | 0 | 0.18 | 7.7726 | 0 | 0 |  | 8 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 6.9998 |  | 0 |  |  | 1
32 | K | 011 | 611321145 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně | m2 | 6.476 |  | 0 | 0.01838 | 0.11903 | 0 | 0 |  | 4 | 2
33 | K | 015 | 617611112 | Ochranný nátěr dvojnásobný protiprašný betonových konstrukcí vnitřních | m2 | 14.25 |  | 0 | 0.0006 | 0.00855 | 0 | 0 |  | 4 | 2
34 | K | 011 | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 0.744 |  | 0 | 2.2563 | 1.6787 | 0 | 0 |  | 4 | 2
35 | K | 011 | 637311122 | Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton | m | 24 |  | 0 | 0.19748 | 4.7395 | 0 | 0 |  | 4 | 2
36 | K | 011 | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0.4417 | 0.4417 | 0 | 0 |  | 4 | 2
37 | M | MAT | 553311320 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1000 L/P | kus | 1 |  | 0 | 0.0123 | 0.0123 | 0 | 0 |  | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 1.1038 |  | 12.104 |  |  | 1
38 | K | 221 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 0.48 |  | 0 | 2.2563 | 1.083 | 0 | 0 |  | 4 | 2
39 | K | 003 | 943211112 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m | m3 | 107.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
40 | K | 003 | 943211119 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 107.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
41 | K | 003 | 943211212 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití | m3 | 3222.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
42 | K | PK | 9478000 | Stavební úpravy v prostoru mezipodesty (úpravy podlahy, malby stěn aj.) | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
43 | K | 003 | 943211812 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m | m3 | 107.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2
44 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 106.05 |  | 0 | 4e-05 | 0.004242 | 0 | 0 |  | 4 | 2
45 | K | 011 | 953611111 | Zvukově-izolační prvek výtahové šachty | kpl | 1 |  | 0 | 0.0165 | 0.0165 | 0 | 0 |  | 4 | 2
46 | K | 013 | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 5.838 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.5084 |  | 4 | 2
47 | K | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 34.688 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.5956 |  | 4 | 2
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
48 | K | 013 | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3
49 | K | 013 | 997013322 | Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití | m | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3
50 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 13.844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3
51 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 124.596 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3
52 | K | 013 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 13.844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3
53 | K | 011 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 56.072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0.33499 |  | 0 |  |  | 1
54 | K | PK | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | M2 | 7.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
55 | K | 711 | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 14.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
56 | M | MAT | 111631510 | lak asfaltový ALP/SN bal 160 kg | t | 0.063 |  | 0 | 1 | 0.063 | 0 | 0 |  | 32 | 2
57 | K | PK | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | M2 | 14.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
58 | M | MAT | 628331580 | pás těžký asfaltovaný | m2 | 57.37 |  | 0 | 0.0045 | 0.25816 | 0 | 0 |  | 32 | 2
59 | K | 711 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 28.5 |  | 0 | 0.0004 | 0.0114 | 0 | 0 |  | 16 | 2
60 | K | 711 | 711491172 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná | m2 | 7.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
61 | M | MAT | 693110050 | geotextilie tkaná 314 g/m2 | m2 | 7.812 |  | 0 | 0.00031 | 0.0024217 | 0 | 0 |  | 32 | 2
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.1191 |  | 0 |  |  | 1
62 | K | 713 | 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 16.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
63 | M | MAT | 631507960 | plsť skelná tl.140 mm | m2 | 17.014 |  | 0 | 0.007 | 0.1191 | 0 | 0 |  | 32 | 2
64 | K | 713 | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
| D |  | 741 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
65 | K | 741 | 741001 | Elektroinstalace - samostatná část rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
| D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0.71469 |  | 0.9762 |  |  | 1
66 | K | 762 | 762331814 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 | m | 27.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.88 |  | 16 | 2
67 | M | MAT | 605121110 | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m | m3 | 0.633 |  | 0 | 0.55 | 0.34815 | 0 | 0 |  | 32 | 2
68 | K | 762 | 762332133 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 | m | 28.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
69 | K | 762 | 762341128 | Bednění střech rovných z desek CETRIS tl 26 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve | m2 | 5.381 |  | 0 | 0.04071 | 0.21906 | 0 | 0 |  | 16 | 2
70 | K | 762 | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 16.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
71 | M | MAT | 605141130 | řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m | m3 | 0.23 |  | 0 | 0.55 | 0.1265 | 0 | 0 |  | 32 | 2
72 | K | 762 | 762342216 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm | m2 | 16.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
73 | K | 762 | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 19.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0962 |  | 16 | 2
74 | K | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 0.863 |  | 0 | 0.02431 | 0.02098 | 0 | 0 |  | 16 | 2
75 | K | 762 | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
| D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 0.43868 |  | 0 |  |  | 1
76 | K | 763 | 763131441 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 16.68 |  | 0 | 0.0263 | 0.43868 | 0 | 0 |  | 16 | 2
77 | K | 763 | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.12934 |  | 0.02119 |  |  | 1
78 | K | 764 | 764211201 | Krytina Cu tl 0,63 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 30° vč. detailů | m2 | 5.381 |  | 0 | 0.00777 | 0.04181 | 0 | 0 |  | 16 | 2
79 | K | 764 | 764221230 | Oplechování Cu říms pod nadřímsovým žlabem rš 660 mm | m | 6.5 |  | 0 | 0.00557 | 0.036205 | 0 | 0 |  | 16 | 2
80 | K | 764 | 764231260 | Lemování zdí Cu tvrdá krytina rš 660 mm | m | 2.5 |  | 0 | 0.00402 | 0.01005 | 0 | 0 |  | 16 | 2
81 | K | 764 | 764255203 | Žlab Cu nástřešní oblý rš 660 mm | m | 6.5 |  | 0 | 0.00635 | 0.041275 | 0 | 0 |  | 16 | 2
82 | K | 764 | 764322831 | Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 400 mm do 45° | m | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00326 | 0.02119 |  | 16 | 2
83 | K | 764 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
| D |  | 765 | Konstrukce pokrývačské |  |  |  | 0 |  | 0.85929 |  | 0.74226 |  |  | 1
84 | K | 765 | 765111017 | Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 13 do 14 ks/m2 | m2 | 16.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
85 | M | MAT | 596605240 | taška ražená režná Francouzská 14 základní 24,5x40,5 cm vč. všech doplňků a spojovacího materiálu | kus | 295.403 |  | 0 | 0.0029 | 0.85667 | 0 | 0 |  | 32 | 2
86 | K | 765 | 765111803 | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití | m2 | 16.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0445 | 0.74226 |  | 16 | 2
87 | K | 765 | 765111813 | Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30° | m2 | 16.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
88 | K | 765 | 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci | m2 | 16.68 |  | 0 | 1e-05 | 0.0001668 | 0 | 0 |  | 16 | 2
89 | M | MAT | 283292680 | folie podstřešní difúzní 140 g/m2 | m2 | 17.514 |  | 0 | 0.00014 | 0.002452 | 0 | 0 |  | 32 | 2
90 | K | 765 | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.0721 |  | 0 |  |  | 1
91 | K | 766 | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
92 | M | MAT | 611742041 | dveře dřevěné vchodové 1000/1970, speciální dřev. lepená lamela - IV 78, EI30DP1, tříbodový zámek, bezpeč. panty,dvojí celoobvodové těsnění, specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 |  | 32 | 2
93 | K | 766 | 766671026 | Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 cm | kus | 2 |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 |  | 16 | 2
94 | M | MAT | 611243080 | okno střešní 78 x 160 cm vč. oplechování a lemování | kus | 2 |  | 0 | 0.0358 | 0.0716 | 0 | 0 |  | 32 | 2
95 | K | 766 | 998766201 | Přesun hmot procentní pro truhlářské konstrukce v objektech v do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.00055254 |  | 0 |  |  | 1
96 | K | 783 | 783783311 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru s mechanickým očištěním | m2 | 18.418 |  | 0 | 3e-05 | 0.00055254 | 0 | 0 |  | 16 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0.1618 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 |  | 0.1618 |  | 0 |  |  | 1
97 | K | 933 | 330030056 | Montáž výtah osobní 6 stanic, nosná konstrukce a opláštění | kus | 1 |  | 0 | 0.1618 | 0.1618 | 0 | 0 |  | 64 | 2
98 | M | MAT | 3300301 | Dodávka osobního výtahu dle specifikace PD i s nosnou ocelovou konstrukcí | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 256 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!

## #Figury (hidden)
okna | Plocha střešních oken | m2 | 2,56 | 2

## ELEKTRO
ROZPOČET
Stavba:
Objekt: | Výtah - Dr. Zikmunda Wintra 24/ č.p.548
Část: | Elektroinstalace
Objednatel: | Městská část Praha 6
Zhotovitel:
Datum: | 16.4.2013
P.Č. | Technický popis | PARAMETRY | TYP | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| SILNOPROUD - dodávka | [5 empty] | 0
1 | ROZVADĚČE-DODÁVKA - dodávka | [5 empty] | 0
1.1 | Rozvodnice společné spotřeby-zapuštěná, 36M dozbrojená o jističe viz PD | 300/650/80mm-IP41 |  | ks | 1 |  | 0
vč.zdroje a zdroje UPS na DIN lištu
1.2 | Rozvaděč elektroměrový pro společnou spotřebu(dvířka pož.odolnost) | Schrack |  | ks | 1 |  | 0
1.3 | Rozvaděč elektroměrový RE6 - pro 2 elektroměry(dvířka pož.odolnost) | Schrack |  | ks | 1 |  | 0
1.4 | Centrála TZH | GEZE |  | ks | 2 |  | 0
1.5 | Tlačítko pro otevření oken v případě požáru | GEZE | RWA | ks | 6 |  | 0
1.6 | Tlačítko pro denní větrání | GEZE | AS500 | ks | 6 |  | 0
1.7 | Čidlo opticko-kouřové | GEZE | RM1003 | ks | 1 |  | 0
1.8 | Tlačítko k pohonum pro vstupní dveře | GEZE | FT4 | ks | 1 |  | 0
1.9 | Pohony pro vstupní dveře | GEZE |  | ks | 2 |  | 0
2 | NOSNÝ MATERIÁL-KABELY, VODIČE - dodávka | [5 empty] | 0
2.1 | Kabel CYKY | 3O x 1,5mm2 |  | m | 120 |  | 0
2.2 | Kabel CYKY(ústředny RWA, zámky, STA) | 3J x 1,5mm2 |  | m | 560 |  | 0
2.3 | Trubka elektroinstalační na povrchu vč.příslušenství | 25mm |  | m | 25 |  | 0
2.4 | Kabel CYKY(výtah) | 5J x 4mm2 |  | m | 25 |  | 0
2.5 | Kabel PRAFlaDur | 2x1,5mm2 |  | m | 10 |  | 0
2.6 | Kabel PRAFlaDur | 3x1,5mm2 |  | m | 30 |  | 0
2.7 | Vodič CY (zel./žl) | 10mm2 |  | m | 25 |  | 0
2.8 | Vodič CY (zel./žl) | 4mm2 |  | m | 25 |  | 0
| OSVĚTLENÍ | [5 empty] | 0
3.1 | Svítidlo na podesty | 2x42W,IP20 |  | ks | 18 |  | 0
3.2 | Svítidlo s nouzovým zdrojem na dobu 1hodiny | 1x11W, IP40 |  | ks | 12 |  | 0
| SLABOPROUD - dodávka a montáž | [5 empty] | 0
1 | TELEFONNÍ ROZVOD - dodávka | [5 empty] | 0
1.1 | Kabel UTP cat.5e | 4x2 |  | m | 55 |  | 0
1.2 | Trubka elektroinstalační pod omítku | 16mm |  | m | 20 |  | 0
1.3 | Trubka elektroinstalační na povrchu vč.příslušenství | 16mm |  | m | 20 |  | 0
1.4 | Protahovací vodič | AY 1,5 |  | m | 55 |  | 0
1.5 | Telefonní zásuvka RJ45 cat.5e (pro výtah) |  |  | ks | 1 |  | 0
1.6 | Krabice přístrojová pod omítku |  |  | ks | 1 |  | 0
1.7 | Krabice protahovací vč.víčka pod om. | 100/100mm |  | ks | 2 |  | 0
2 | SPOLEČNÁ TV ANTÉNA - dodávka | [5 empty] | 0
2.1 | Koaxiální kabel 75 Ohm pro TV signál |  |  | m | 15 |  | 0
2.2 | Trubka elektroinstalační pod omítku | 25mm |  | m | 10 |  | 0
2.3 | Krabice protahovací vč.víčka pod om. | 100/100mm |  | ks | 1 |  | 0
2.4 | Protahovací vodič | AY 1,5 |  | m | 15 |  | 0
2.5 | Přemístění stávající rozvodnice STA včetně výzbroje | 600x600mm |  | ks | 1 |  | 0
3 | OSTATNÍ | [5 empty] | 0
3.1 | Revize silnoproudých zařízení |  |  | hod | 5 |  | 0
3.2 | Revize slaboproudých zařízení |  |  | hod | 5 |  | 0
3.3 | Dokumentace provedení stavby v 6-ti vyhotovení |  |  | ks | 1 |  | 0
3.4 | Dokumentace skutečného provedení ve 3-vyhotoveních |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | MONTÁŽE | [5 empty] | 0
4.1 | Montáž silnoproudých rozvodů včetně vyzbrojení rozvaděče RB |  |  | soub | 1 |  | 0
4.2 | Montáž slaboproudých rozvodů |  |  | soub | 1 |  | 0
4.3 | Zednické práce a stavební přípomoci ( prozážení stěn, stropů, provádění drážek, začištění ) |  |  | soub | 1 |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0