Rekonstrukce sociálních zařízení

ZŠ MARJÁNKA, bĚLOHORSKÁ 52/417

PRAHA 6

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

BŘEZEN 2015

A, B – průvodní a souhrnná technická zpráva

OBSAH DOKUMENTACE:

A 	Průvodní zpráva

A.1 	Identifikační údaje

A.1.1 	Údaje o stavbě

a) 	název stavby,

b)   	místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

c) 	předmět projektové dokumentace.

A.1.2 	Údaje o stavebníkovi

c) 	obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) 	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

b) 	jméno a  příjmení hlavního projektanta  včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené  Českou komorou architektů nebo  Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) 	jména a  příjmení projektantů jednotlivých  částí projektové dokumentace  včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené  Českou komorou architektů nebo  Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 	Seznam vstupních podkladů

A.3 	Údaje o území

a) 	rozsah řešeného území, Pracovní verze MMR 3.1.2013 29

b) 	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

c) 	údaje o odtokových poměrech,

d) 	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

e) 	údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

f) 	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

g) 	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

h) 	seznam výjimek a úlevových řešení,

i) 	seznam souvisejících a podmiňujících investic,

j) 	seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

A.4 	Údaje o stavbě

a) 	nová stavba nebo změna dokončené stavby,

b) 	účel užívání stavby,

c) 	trvalá nebo dočasná stavba,

d) 	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

e) 	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

f) 	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

g) 	seznam výjimek a úlevových řešení,

h) 	navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

i) 	základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

j) 	základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

A.5  	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

a) 	charakteristika stavebního pozemku,

b) 	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

c) 	stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

d) 	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

e) 	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, Pracovní verze MMR 3.1.2013 30

f) 	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

g) 	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

h) 	územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

i) 	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1  	Účel užívání stavby

a) 	funkční náplň stavby,

b) 	základní kapacity funkčních jednotek,

c) 	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi.

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) 	urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

b) 	architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 	Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 	Základní charakteristika objektů

a) 	stavební řešení,

b) 	konstrukční a materiálové řešení,

c) 	mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) 	technické řešení,

b) 	výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8 	Požárně bezpečnostní řešení

a) 	rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b) 	výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

c) 	zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) 	zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e) 	zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

f) 	zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

g) 	zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

h) 	zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

i) 	posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) 	rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

B.2.9 	Zásady hospodaření s energiemi Pracovní verze MMR 3.1.2013 31

a)  	kritéria tepelně technického hodnocení,

b) 	energetická náročnost stavby,

c) 	posouzení využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10 	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost  apod.).

B.2.11 	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) 	ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) 	ochrana před bludnými proudy,

c) 	ochrana před technickou seizmicitou,

d) 	ochrana před hlukem,

e) 	protipovodňová opatření.

B.3  	Připojení na technickou infrastrukturu

a) 	napojovací místa technické infrastruktury,

b) 	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 	Dopravní řešení

a) 	popis dopravního řešení,

b) 	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) 	doprava v klidu,

d) 	pěší a cyklistické stezky.

B.5  	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) 	terénní úpravy,

b) 	použité vegetační prvky,

c) 	biotechnická opatření.

B.6 	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) 	vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) 	vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

c) 	vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) 	návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

e) 	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 	Zásady organizace výstavby

a) 	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

b) 	odvodnění staveniště,

c) 	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

d) 	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, Pracovní verze MMR 3.1.2013 32

e) 	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

f) 	maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

g) 	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

h) 	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

i) 	ochrana životního prostředí při výstavbě,

j) 	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

k) 	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

l) 	zásady pro dopravně inženýrské opatření,

m)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

n) 	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

A 	Průvodní zpráva

A.1 	Identifikační údaje

A.1.1 	Údaje o stavbě

a) 	název stavby

Rekonstrukce sociálních zařízení

b)   	místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

ZŠ MARJÁNKA, BĚLOHORSKÁ 417/52, PRAHA 6

c) 	předmět projektové dokumentace

Stavební úpravy hygienického zázemí ve 4 podlažích nad sebou (1PP- 3NP)

A.1.2 	Údaje o stavebníkovi

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Úřad městské části Praha 6

Odbor školství - 02

Čs. armády 601/23, Praha 6

A.1.3 	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) 	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Ing. Radek Krýza

Terronská 961/67, 160 00 Praha 6

Tel : +420 739 773 110

www.3rk.cz

b) 	jméno a  příjmení hlavního projektanta  včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené  Českou komorou architektů nebo  Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Radek Krýza, Miloslav Goll

c) 	jména a  příjmení projektantů jednotlivých  částí projektové dokumentace  včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené  Českou komorou architektů nebo  Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Voda, kanalizace, vytápění:

Aleš Burda

Mobil: 728 410 864

E-mail: a.burda@seznam.cz

Silnoproudá elektrotechnika

Ing. Matúš Malák

Mobil: 724 920 334

E-mail: malak.matus@gmail.com

A.2 	Seznam vstupních podkladů

Fotodokumentace dotčených prostor

Osobní prohlídka, zaměření dotčených prostor

A.3 	Údaje o území

a) 	rozsah řešeného území

Stavba se dotýká pouze vnitřních prostor objektu, území není stavbou dotčené.

b) 	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Objekt se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace.

c) 	údaje o odtokových poměrech

Projekt toto neřeší.

d) 	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Stavbou není územní plán dotčen.

e) 	údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Na stavební záměr nebylo vydáno žádné rozhodnutí. Stavbou nedojde ke změně v užívání stavby.

f) 	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavební záměr nijak neovlivní využití území.

g) 	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Na stavební záměr nebylo vydáno žádné rozhodnutí dotčených orgánů.

h) 	seznam výjimek a úlevových řešení

Stavební záměr nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení.

i) 	seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavební záměr vyžaduje posílení stávající výměníkové stanice pro ohřev TV

j) 	seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Stavbou bude dotčený pouze objekt, kat. území Břevnov, parc. č. 686/1

A.4 	Údaje o stavbě

a) 	nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby. Kapacita ani využití prostor se nezmění.

b) 	účel užívání stavby

Prostor bude využíván ke stejnému účely jako dnes, hygienické zázemí.

c) 	trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) 	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba nevyžaduje žádnou ochranu.

e) 	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stávající přístup do objektu je pouze ze společného hlavního schodiště do 1.NP. Vstup do hygienického zázemí v jednotlivých podlažích je zajištěn pouze bariérově po schodištích. Samotné prostory hygienického zázemí prostorově neumožňují zřízení WC kabinky pro tělesně postižené, tak aby zároveň byla splněna kapacita dle vyhlášky 410/2005Sb. Z výše popsaných důvodů nelze technicky WC kabinku s bezbariérovým přístupem zřídit s odvoláním na vyjímku vyhl. 26/1999Sb.

f) 	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Stavba nevyžaduje požadavky dotčených orgánů.

g) 	seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení.

h) 	navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Plocha stávajícího prostoru hygienického zázemí dotčeného stavbou	134 m2

Obestavěný prostor	536 m3

i) 	základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

i.1	 Bilance elektrické energie:

Poznámka: nová instalace nahrazuje stávající včetně připojených spotřebičů, nově instalované spotřebiče jsou 3 ks osoušečů rukou, nárůst je kryt z rezervy objektu.

i.2 	Bilance potřeby vody a kanalizace:	Dojde k navýšení potřeby TV z výměníkové stanice, projekt není součástí tohoto projektu, kanalizace beze změny

i.4 	Bilance topení:beze změny

i.4 	Bilance vzduchotechniky:v 1.PP přidány 3x odtahové axiální ventilátory

j) 	základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby: 	06/2015

Dokončení stavby.	08/2015

A.5  	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude rozdělena na objekty

B Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

a) 	charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází v objektu ZŠ. Objekt je vyzdívaný s dřevěněnými a klenbovými stropy

b) 	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byly provedeny pouze vizuální kontroly a prohlídky a doměření. Sondy se neprováděly.

c) 	stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Objekt se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace.

d) 	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) 	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na okolí domu, odtokové poměry v území apod. Práce budou probíhat za provozu, tzn. že v objektu se budou vyskytovat žáci a učitelé. Tomu je nutné přizpůsobit hlavně průběh bouracích prací. Veškeré stavební práce budou probíhat v rámci objektu, skladování stavebního materiálu a stavební sutě z demolice bude výhradně uvnitř objektu. V rámci zařízení staveniště je nutné vyhradit prostory pro skladování sutě.

f) 	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba vyžaduje odstranění vrchní nášlapné vrstvy podlah, skladby v 1.PP a obkladů v celém rozsahu stavby.

g) 	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou.

h) 	územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba nevyžaduje napojení na technickou ani dopravní infrastrukturu.

i) 	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba není nijak časově ani věcně vázána, současně se stavbou dojde dojde k posílení stávající výměníkové stanice.

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1  	Účel užívání stavby

a) 	funkční náplň stavby

Stavba bude sloužit jako hygienické zázemí žáků a učitelů

b) 	základní kapacity funkčních jednotek

Plocha prostor dotčených stavbou	134 m2

Obestavěný prostor                                                                                              536 m3

c) 	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi

Užíváním stavby nedojde k nárůstu produkovaného množství odpadů ani emisí. Naopak je snahou ušetřit všechna média.

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) 	urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické řešení není součástí stavby.

b) 	architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Projekt řeší stavební úpravy hygienického zázemí při zachování současných dispozic.

Všechny povrchy jsou navrženy materiálově jednoduché tak, aby měla realizace co nejdelší morální životnost. Je navržen formát obkladů a dlažeb 150 x 150 mm -žáci, resp. 600x200mm učitelé v odstínu barev červená, modrá, bílá pro žáky a tónů hnědé pro učitele.

B.2.3 	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Hygienické zázemí je ponecháno se stávajícím odvětráním okny, v 1.PP doplněné o nudený odtah axiálními ventilátory. V rozsahu stavby budou nové rozvody vody, kanalizace a elektro.

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby

Stávající přístup do objektu je pouze ze společného hlavního schodiště do 1.NP. Vstup do hygienického zázemí v jednotlivých podlažích je zajištěn pouze bariérově po schodištích. Samotné prostory hygienického zázemí prostorově neumožňují zřízení WC kabinky pro tělesně postižené, tak aby zároveň byla splněna kapacita dle vyhlášky 410/2005Sb. Z výše popsaných důvodů nelze technicky WC kabinku s bezbariérovým přístupem zřídit, s odvoláním na vyjímku vyhl. 26/1999Sb.

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby

Veškeré konstrukce a materiály jsou navrženy s ohledem na bezpečnost užívání stavby.

B.2.6 	Základní charakteristika objektů

a) 	stavební řešení

V souladu se záměrem investora řeší projekt stavební úpravy hygienického zázemí v podzemním podlaží 1.PP a ve 3 nadzemních podlažích 1.NP- 3.NP. Tyto prostory jsou umístěné nad sebou.

Jedná se o kompletní sanaci těchto prostor, při maximálním využití stávajících konstrukcí, úpravy dispozic. V rámci stavebních úprav bude provedena výměna rozvodů technické infrastruktury (kanalizace, voda, elektro), výměna zařizovacích předmětů. Ve všech podlažích se uvažuje s novými keramickými obklady a podlaovinou z vinylu. Dále budou vybudovány SDK podhledy, ve kterých budou umístěna nová svítidla a rozvody elektro.

b) 	konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční řešení není součástí projektu, stavba nezasahuje do nosných konstrukcí objektu.

c) 	mechanická odolnost a stabilita.

Není projektem dotčena.

B.2.7 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) 	technické řešení

a.1	Silnoproudá zařízení

Připojení objektu

Napojení jednotlivých sociálních zařízení v podlažích bude řešeno ze stávajících patrových rozvaděčů.

Rozvaděče jsou osazeny na společné chodbě v jednotlivých patrech

Po kontrole stávající výstroje rozvaděčů je možné využít stávajících rezerv v jednotlivých rozvaděčích.

Světelná instalace

Je navrženo nové osvětlení vč. výpočtu osvětlenosti .

Umělé osvětlení je navrženo dle ČSN EN-12464-1,hodnoty osvětlenosti Em jsou uvedeny na příslušných výkresech půdorysů.

Spínání osvětlení je vypínači.

Zásuvková instalace

V prostorách se nenachází zásuvky

Zařízení VZT

V prostorách1.PP  je navrženo nucené větrání axiálními ventilátory do venkovního prostoru

Ostatní napojovaná zařízení

Budou pevně napojené osoušeče rukou.

Demontovaná zařízení:

Před zahájením demontáže je nutné odborně zabezpečit demontovanou instalaci, tzn.zaručit bezpečné odpojení od zdroje a zajistit pracoviště včetně příslušného rozvaděče..

Před započetí demontáží je nutno dohledat přepojované obvody a zajistit nepřerušení provozu navazujících prostor , v případě že vypnutý okruh zasahuje do dalších prostorů  upozornit na tuto skutečnost s předstihem ředitele školy a zajistit ,že stavba nepřeruší obvody zařízení, která nejsou předmětem rekonstrukce hygienického zázemí.

Dodavatel prací odborně zajistí demontovanou instalaci /viz předchozí odstavec/.Je nutné vycházet ze stávajícího stavu v době prací ,od zpracování PD může dojít z provozních důvodů k úpravám instalace ze strany investora, je nutné vycházet ze skutečně dohledaného stavu instalace v době montáže.

Zdemontuje svítidla, nouzová svítidla a předá je investorovi.

Bezpečnost práce

Montáž zařízení

Práce na el. zařízení mohou provádět pouze osoby kvalifikované dle vyhl. ČÚBP č.50/1978.

Uvedení do provozu

Elektrická zařízení musí splňovat všechny požadované funkce a požadavky na bezpečnost dle ČSN 33 2000-4 při působení uvažovaných vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed2, v jednoúčelových zařízeních navíc dle příslušných předpisů řady ČSN 33 2000-7. Uvedení do provozu podléhá provedení výchozí revize podle ČSN 33 2000-6.

Provoz zařízení

Elektrická zařízení musí být udržována ve stavu odpovídajícím platným předpisům a technickým normám. Zařízení je nutno pravidelně revidovat a přezkušovat ve lhůtách stanovených ČSN 33 1500.

Při provozu elektrotechnických zařízení musí být po celou dobu životnosti dodržovány bezpečnostní pokyny a návody k obsluze všech instalovaných komponent a elektroinstalace jako celku. Zde je nutno zdůraznit zejména provozní zkoušky vypnutí proudových chráničů zkušebním tlačítkem (zpravidla 1x za tři měsíce) a pravidelnou kontrolu indikačních prvků funkčnosti přepěťových ochran. V případě zjištění závad nebo neobvyklých projevů – opakované samočinné vybavování jistících a ochranných prvků bez zjevných příčin, projevy přehřívání vodičů nebo přístrojů (změna barvy, deformace tvaru, sálání tepla, zápach) vypnout postiženou část elektroinstalace a bezodkladně přivolat odborný servis.

Obsluhu smějí provádět osoby bez elektrotechnické kvalifikace resp. osoby poučené, údržbu osoby znalé dle ČSN EN 50110-1ed2.

a.2	Voda a kanalizace

Viz. samostatná část dokumentace

a.3	Ústřední vytápění

Není součástí dokumentace

a.4	Vzduchotechnika

Není součástí dokumentace

b) 	výčet technických a technologických zařízení.

Není součástí dokumentace.

B.2.8 	Požárně bezpečnostní řešení

Není součástí dokumentace.

B.2.9 	Zásady hospodaření s energiemi

a)  	kritéria tepelně technického hodnocení

Tepelně technické podmínky se stavbou nezmění.

b) 	energetická náročnost stavby

Celková spotřeba elektrické energie bude snížena.

c) 	posouzení využití alternativních zdrojů energií

Vzhledem k malým energetickým nárokům není využití alternativních zdrojů energií vhodné.

B.2.10 	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost  apod.).

Prostory hygienického zázemí chlapců jsou větrány přirozeně okny. Osvětlení je zajištěno pomocí nových zapuštěných svítidel ovládaných spínači. Stávající topení je napojeno na stávající rozvody – beze změn, pouze bude aplikován obnovovací nátěr. Zásobování vodou je zajištěno ze stávající přípojky a rozvodu v budově.

Po dokončení stavebních prací nebude mít stavba žádný vliv na okolí. Objekt Základní školy je samostatně stojící objekt , ani v době stavebních prací nebude mít stavba přímý vliv na okolní budovy.

B.2.11 	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) 	ochrana před pronikáním radonu z podloží – projekt neřeší

b) 	ochrana před bludnými proudy – projekt neřeší

c) 	ochrana před technickou seizmicitou – projekt neřeší

d) 	ochrana před hlukem – projekt neřeší

e) 	protipovodňová opatření – projekt neřeší

B.3  	Připojení na technickou infrastrukturu

a) 	napojovací místa technické infrastruktury – stavba bude napojena na stávající vnitřní rozvody v  objektu

b) 	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – připojení na infrastrukturu projekt neřeší

B.4 	Dopravní řešení

a) 	popis dopravního řešení – není dotčeno stavbou

b) 	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – není dotčeno stavbou

c) 	doprava v klidu – není dotčena stavbou

d) 	pěší a cyklistické stezky – není dotčeno stavbou

B.5  	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) 	terénní úpravy – projekt neřeší

b) 	použité vegetační prvky – projekt neřeší

c) 	biotechnická opatření – projekt neřeší

B.6 	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) 	vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí.

b) 	vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavbou nedojde k vlivu na přírodu a krajinu.

c) 	vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavbou nedojde k vlivu na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) 	návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo stanovisku EIA.

e) 	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpis – projekt neřeší

B.7 	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – projekt neřeší

B.8 	Zásady organizace výstavby

a) 	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro potřeby výstavby bude využívaná elektrická energie a voda ze stávajícího prostoru. Skladování materiálu a strojů je třeba vyřešit v rámci zařízení staveniště. V žádném případě nebude materiál ani stroje uskladněny venku na veřejných komunikacích a prostorech.

b) 	odvodnění staveniště – projekt neřeší

c) 	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – projekt neřeší

d) 	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky, veškerá stavební činnost bude probíhat ve vnitřních prostorech domu, příjezd a odjezd nákladních vozů bude po stávající komunikaci Pod Marjánkou po nezbytně krátkou dobu, parkování bude na pozemku Základní školy Marjánka.

e) 	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – projekt neřeší

f) 	maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) – projekt neřeší

g) 	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V průběhu stavby budou veškeré odpady ze stavby (odstraněné konstrukce apod.) pravidelně odváženy na skládku, dočasné skladování je možné jen po dohodě s vedením školy v rámci zřízení staveniště.

h) 	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – projekt neřeší

i) 	ochrana životního prostředí při výstavbě

V době provádění stavebních prací bude zajištěna neprodyšnost vstupních dveří do hygienického zázemí tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejných prostor.

j) 	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Dodavatel stavby musí v průběhu prací dodržovat veškerá nařízení, normy a předpisy pro zajištění bezpečnosti stavby, ochrany zdraví atd.

k) 	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – projekt neřeší

l) 	zásady pro dopravně inženýrské opatření – projekt neřeší

m)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) – projekt neřeší

n) 	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení prací 	červen 2015

Ukončení prací 	srpen 2015

V Praze dne 31.3.2015

Miloslav Goll

Ing. Radek Krýza