## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | zsmar | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ZŠ Marjánka,Bělohorská 52/417,P6 | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 29.03.2015 | [13 empty] | 1
1
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
|  |  | Úřad MČ Praha 6 | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | ing.R.Krýza,Terronská 961/67 | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
|  |  | ing.I.Prágrová | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | zsmar
| Stavba: | [6 empty] | ZŠ Marjánka,Bělohorská 52/417,P6
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 29.03.2015
| Objednavatel: | [6 empty] | Úřad MČ Praha 6 | [6 empty] | Projektant: |  | ing.R.Krýza,Terronská 961/67 |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | ing.I.Prágrová
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3839.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1D172731-9FE5-4F50-A8C2-4F805CB4A1AF} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | zsmarjanka |  |  |  | Rekonstrukce sociálních zařízení | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3839.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {E90ECB3D-8B3E-46B8-A05C-073E6F017BE2} | {1D172731-9FE5-4F50-A8C2-4F805CB4A1AF}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## zsmarjanka - Stavební úpr...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {E90ECB3D-8B3E-46B8-A05C-073E6F017BE2}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | ZŠ Marjánka,Bělohorská 52/417,P6
| Objekt: |  | zsmarjanka - Rekonstrukce sociálních zařízení
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 29.03.2015
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Úřad MČ Praha 6 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | ing.R.Krýza,Terronská 961/67 | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | ing.I.Prágrová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | ZŠ Marjánka,Bělohorská 52/417,P6
Objekt: |  |  | zsmarjanka - Rekonstrukce sociálních zařízení
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 29.03.2015
Objednavatel: |  |  | Úřad MČ Praha 6 |  |  |  | Projektant: |  | ing.R.Krýza,Terronská 961/67
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | ing.I.Prágrová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | ZŠ Marjánka,Bělohorská 52/417,P6
Objekt: |  |  | zsmarjanka - Rekonstrukce sociálních zařízení
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 29.03.2015
Objednavatel: |  |  | Úřad MČ Praha 6 |  |  |  | Projektant: |  | ing.R.Krýza,Terronská 961/67
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | ing.I.Prágrová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 3839.3106 |  | 76.7564 |  | 96.6305 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2043.5449 |  | 62.2377 |  | 95.6478 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 36.7661 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 3.972 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 7.704 | 30.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1016272745
2 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m |  |  | m3 | 3.972 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.382 | 1.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1968179809
3 | K | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m (počet m promítnout do ceny) |  |  | m3 | 3.972 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.348 | 1.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1287534208
4 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 3.972 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -975647589
5 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (počet km promítnout do ceny) |  |  | m3 | 3.972 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 0.015888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -611480338
6 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  |  | m3 | 3.972 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.652 | 2.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036979350
7 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  |  | m3 | 3.972 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.035748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188725738
8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | t | 6.355 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538631952
9 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |  |  | m2 | 16.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.018 | 0.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -925877629
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 17.8199 |  | 3.4544 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 340237211 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm |  |  | kus | 2.13 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.361 | 0.76893 | 0.02369 | 0.05046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1985521789
11 | K | 342241161 | Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC |  |  | m2 | 31.115 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.548 | 17.051 | 0.1094 | 3.404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1730408544
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 604.9715 |  | 58.7397 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně |  |  | m2 | 3.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.148 | 0.518 | 0.00047 | 0.001645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25116101
13 | K | 611325422 | C1.1 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% |  |  | m2 | 3.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.439 | 1.5365 | 0.017 | 0.0595 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264916448
14 | K | 612125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel |  |  | m2 | 71.748 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.416 | 29.8472 | 0.00704 | 0.50511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1059779096
15 | K | 612131102 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně (70%) |  |  | m2 | 133.978 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.097 | 12.9959 | 0.00494 | 0.66185 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 865160865
19 | K | 612321141 | S1.2+S1,3 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 10+5mm |  |  | m2 | 134.271 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.47 | 63.1074 | 0.01838 | 2.4679 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1355359604
20 | K | 612325422 | S1.1 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% |  |  | m2 | 497.426 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.344 | 171.1145 | 0.017 | 8.4562 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 645814674
21 | K | 612325423 | S2.2 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% |  |  | m2 | 379.335 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.466 | 176.7701 | 0.0284 | 10.7731 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699408552
22 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů |  |  | m | 303.745 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 33.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2051861634
23 | M | 553430210 | profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm |  |  | m | 318.932 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.031893 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 673120853
24 | K | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 |  |  | m3 | 9.32 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.213 | 29.9452 | 2.4533 | 22.8647 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1743551465
25 | K | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 |  |  | m3 | 1.64 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.58 | 4.2312 | 2.4533 | 4.0234 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -403530878
26 | K | 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 |  |  | m3 | 2.46 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.317 | 5.6998 | 2.4533 | 6.0351 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 543782116
27 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže |  |  | m3 | 9.32 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.82 | 7.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 511973785
28 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže |  |  | m3 | 1.64 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 0.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1882454882
29 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže |  |  | m3 | 4.92 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.205 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -555620315
30 | K | 631361821 | Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 0.004 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 31.338 | 0.12535 | 1.0414 | 0.0041657 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1724456076
31 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 0.682 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 10.3875 | 1.0531 | 0.71819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -566299988
32 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie |  |  | m2 | 132.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.025 | 3.3225 | 0.00012 | 0.015948 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2046927515
33 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.754 | 6.032 | 0.01698 | 0.13584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1676287735
34 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 |  |  | kus | 29 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.607 | 46.603 | 0.04634 | 1.3439 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1865671365
35 | M | 553311970 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 600 L/P-standard HSE |  |  | kus | 33 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01725 | 0.56925 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 991399652
36 | M | 553312010 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P-standard HSE |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01802 | 0.07208 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -780417890
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 540.3653 |  | 0.043482 |  | 95.6478 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 např.Filtek |  |  | m2 | 16.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 1.312 | 0.00069 | 0.011316 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -750799013
38 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 27.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 2.919 | 0.00013 | 0.003614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2142816053
39 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 105.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.126 | 13.2426 | 0.00021 | 0.022071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1209191076
40 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 132.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.308 | 40.9332 | 4e-05 | 0.005316 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1259863785
41 | K | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah |  |  | m2 | 116.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.01 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2003158350
42 | K | 952902131 | Čištění budov omytí drsných podlah |  |  | m2 | 116.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.018 | 2.097 | 1e-05 | 0.001165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892970743
43 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm |  |  | m2 | 16.228 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.245 | 3.9759 | 0 | 0 | 0.131 | 2.1259 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33155434
44 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm |  |  | m2 | 4.545 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.284 | 1.2908 | 0 | 0 | 0.261 | 1.1862 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -286150369
45 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC |  |  | m3 | 0.039 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.52 | 0.05928 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0702 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -715788268
46 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 |  |  | m3 | 13.576 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 7.195 | 97.6793 | 0 | 0 | 2.2 | 29.8672 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281382770
47 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 |  |  | m3 | 2.535 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 5.867 | 14.8728 | 0 | 0 | 2.2 | 5.577 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -750526633
48 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 135.764 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.162 | 21.9938 | 0 | 0 | 0.035 | 4.7517 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1304884923
49 | K | 967031733 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm |  |  | m2 | 2.96 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.053 | 3.1169 | 0 | 0 | 0.275 | 0.814 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1182889200
50 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč.vyvěšení křídel |  |  | m2 | 44.128 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.939 | 41.4362 | 0 | 0 | 0.076 | 3.3537 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576046801
51 | K | 973031812 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm |  |  | m | 45.02 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.444 | 19.9889 | 0 | 0 | 0.007 | 0.31514 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2135371385
52 | K | 976072221 | Vybourání kovových mřížek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.117 | 0.234 | 0 | 0 | 0.009 | 0.018 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602222038
53 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného |  |  | kus | 180 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.15 | 27 | 0 | 0 | 0.001 | 0.18 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1579374797
54 | K | 978011141 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 % |  |  | m2 | 3.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.035 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -739193840
55 | K | 978013141 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % s vyškrabáním spar |  |  | m2 | 497.426 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 39.7941 | 0 | 0 | 0.01 | 4.9743 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 867685967
56 | K | 978013161 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % s vyškrabáním spar |  |  | m2 | 379.335 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.13 | 49.3135 | 0 | 0 | 0.02 | 7.5867 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66540641
57 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % s vyškrabáním spar |  |  | m2 | 71.748 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 18.6545 | 0 | 0 | 0.046 | 3.3004 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423370707
58 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 463.122 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 138.9366 | 0 | 0 | 0.068 | 31.4923 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148712298
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 843.6221 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně |  |  | t | 96.63 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.68 | 645.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 559694609
60 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 96.63 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 12.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468636337
61 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (počet km promítnout do ceny) |  |  | t | 96.63 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 0.57978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1005227544
62 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) |  |  | t | 96.63 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408009053
63 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m |  |  | t | 66.574 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.786 | 185.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886286922
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1795.7657 |  | 14.5188 |  | 0.98267 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 66.7024 |  | 1.0919 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním |  |  | m2 | 24.033 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.024 | 0.57679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 871204652
65 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg |  |  | t | 0.007 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1080402933
66 | K | 711113117 | Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena hydroizolační stěrkou např. PCI Lastogum |  |  | m2 | 1.148 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.15 | 0.1722 | 0.003 | 0.003444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511724441
67 | K | 711113127 | Izolace proti vlhkosti svislá za studena hydroizolační stěrkou např.PCI Lastogum |  |  | m2 | 262.607 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.21 | 55.1475 | 0.003 | 0.78782 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1938410812
68 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP |  |  | m2 | 48.066 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.222 | 10.6707 | 0.0004 | 0.019226 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -468588627
69 | M | 628522540 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS Glastek 40 Special mineral |  |  | m2 | 55.276 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0049 | 0.27085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927904038
70 | K | 711791183 | Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár pásky |  |  | m | 3.56 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.038 | 0.13528 | 0.001 | 0.00356 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101478166
71 | M | 585812550 | páska těsnící Dichtband DB 120 |  |  | m | 3.738 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 3.738e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1652564432
72 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m |  |  | % | 563.707 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508012321
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.984 |  | 0.040147 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva |  |  | m2 | 16.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292459234
74 | M | 283759120 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 80 mm Stabil |  |  | m2 | 16.728 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0024 | 0.040147 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1122067899
75 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m |  |  | % | 47.104 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931816648
| 721 - Zdravotechnika | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 7210000 | Zdravotní technika-voda |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -843179315
77 | K | 7210001 | Zdravotní technika-kanalizace |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 935996663
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 18.504 |  | 0.02756 |  | 0.05922 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 725291 | o1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - dávkovač mýdla mechanický (Novaservis) |  |  | kus | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.33 | 8.58 | 0.00052 | 0.01352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1475818308
79 | K | 7252911 | o2 Doplňky zařízení koupelen a záchodů (kabinky )-1x odpadkový koš (Venus,12l,nerez), ,1xzás.na toal.papír (Katrin Jumbo 280L,WC souprava štětka+pouzdro (standard Ikea Lira Plus) |  |  | soubor | 21 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.33 | 6.93 | 0.00052 | 0.01092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2094242533
80 | K | 72529113 | o2 Doplňky zařízení koupelen a záchodů (hygienické kabinky) -1x dávkovač mýdla (Novaservis),1xodpadkový koš (Venus,12l,nerez), ,1xzás.na toal.papír (Katrin Jumbo 280L,1x šatní háčky (lakovaný kov),WC souprava štětka+pouzdro (standard Ikea Lira Plus) |  |  | soubor | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.33 | 1.98 | 0.00052 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43987303
81 | M | 541100 | D+M přepážky pisoár keramické,standard Geberit |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1469481012
82 | K | 721210813 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.507 | 1.014 | 0 | 0 | 0.02961 | 0.05922 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254833593
83 | K | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m |  |  | % | 785.68 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -619485177
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 589.896 |  | 5.9981 |  | 0.68116 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů |  |  | m | 79.26 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.057 | 4.5178 | 0.00036 | 0.028534 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14989706
85 | K | 763121467 | S2.3+S2.4 SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 mm |  |  | m2 | 139.587 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.959 | 133.8639 | 0.02771 | 3.868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1902918951
86 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr |  |  | m2 | 139.587 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 4.4668 | 0.0001 | 0.013959 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1479469293
87 | K | 763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 |  |  | m2 | 139.587 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.075 | 10.469 | 0.0001 | 0.013959 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474117478
88 | K | 763121811 | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché |  |  | m2 | 8.428 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 1.3485 | 0 | 0 | 0.01725 | 0.14538 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2038900918
89 | K | 763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m |  |  | m2 | 105.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 8.408 | 4e-05 | 0.004204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1740692097
90 | K | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché |  |  | m2 | 9.464 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.204 | 1.9307 | 0 | 0 | 0.01721 | 0.16288 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440945548
91 | K | 763131451 | C2.1 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD,kotvení na rychlozávěsy |  |  | m2 | 129.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.968 | 125.2592 | 0.01254 | 1.6227 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1643792382
92 | K | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem |  |  | m | 310.57 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 71.4311 | 0.00026 | 0.080748 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -489323946
93 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr |  |  | m2 | 129.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.04 | 5.176 | 0.0001 | 0.01294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807715861
94 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 |  |  | m2 | 129.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 12.94 | 0.0001 | 0.01294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135339699
95 | K | 763131911 | Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily |  |  | kus | 137 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.966 | 132.342 | 0.00065 | 0.08905 | 0.0022 | 0.3014 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1140141172
96 | K | 763131912 | Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily |  |  | kus | 13 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.211 | 15.743 | 0.00107 | 0.01391 | 0.0055 | 0.0715 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096772465
97 | K | 763172311 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm |  |  | kus | 57 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 11.4 | 3e-05 | 0.00171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241732670
98 | M | 590307100 | o3 dvířka revizní s automatickým zámkem 150x150mm-z Al profilů,opláštění SDK |  |  | kus | 47 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00036 | 0.01692 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1736189902
99 | M | 590307110 | o3 dvířka revizní s automatickým zámkem 250x150mm,-z Al profilů,opláštění SDK |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00055 | 0.0055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 989089866
100 | K | 763172314 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm |  |  | kus | 13 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.6 | 7.8 | 7e-05 | 0.00091 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1714704871
101 | M | 590307130 | o4 dvířka revizní s automatickým zámkem 500 x 500 mm-z Al profilů,opláštění SDK |  |  | kus | 13 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00092 | 0.01196 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56277253
102 | K | 763173111 | Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.3 | 2.3 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 221486015
103 | M | 590304010 | úchyt pro umyvadlo pro se stojánkovou baterií s rohovým ventilem č.v. 00060504 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00772 | 0.00772 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073301206
104 | K | 763173113 | Montáž úchytu pro WC v SDK kci |  |  | kus | 27 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.5 | 40.5 | 1e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -988485484
105 | M | 590304070 | úchyt pro zavěšené WC č.v. 00003564 - nastavitelná výška 318 - 468 mm |  |  | kus | 27 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00712 | 0.19224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -733770952
106 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m |  |  | % | 4684.295 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1313546065
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 12.332 |  | 0 |  | 0.087 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m |  |  | kus | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 2.158 | 0 | 0 | 0.003 | 0.078 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1547867115
108 | K | 766441812 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -288690308
109 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 527516490
110 | K | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m |  |  | kus | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.345 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1754745175
111 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.464 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1192677762
112 | K | 766694121 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.521 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1860635974
113 | M | 611888 | t1 vnitřní parapet lamino š.250mm tl.20mm |  |  | m | 1.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668280786
114 | M | 6118881 | t2 vnitřní parapet lamino š.450mm tl.20mm |  |  | m | 0.65 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -472350587
115 | M | 6118882 | t3-5 vnitřní parapet lamino š.200mm tl.20mm |  |  | m | 23.55 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1745319983
116 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m |  |  | % | 144.928 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -929124465
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 76.65 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 767640311 | Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových |  |  | kus | 37 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.05 | 75.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641547239
118 | M | 5534130 | 1 dveře ocelové 1křídlové falcové hladké 600x1970mm (standard HSE),WC zámek,kov.klika/klika broušený nerez (standard Twin Vision),závěsy viditelné,vč.PÚ nástřik lak |  |  | kus | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -962579624
119 | M | 5534131 | 2 dveře ocelové 1křídlové falcové hladké 600x1970mm (standard HSE),WC zámek,kov.klika/klika broušený nerez (standard Twin Vision),závěsy viditelné,vč.PÚ nástřik lak |  |  | kus | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1468018592
120 | M | 5534132 | 3 dveře ocelové 1křídlové falcové hladké 600x1970mm (standard HSE),vložkový zámek (standard Kaba Geze),kov.klika/klika broušený nerez (standard Twin Vision),závěsy viditelné,vč.PÚ nástřik lak |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -85355336
121 | M | 5534133 | 4 dveře ocelové 1křídlové falcové hladké 600x1970mm (standard HSE),vložkový zámek (standard Kaba Geze),kov.klika/klika broušený nerez (standard Twin Vision),závěsy viditelné,vč.PÚ nástřik lak |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1273119315
122 | M | 5534134 | 5 dveře ocelové 1křídlové falcové hladké 800x1970mm (standard HSE),vložkový zámek (standard Kaba Geze),kov.klika/klika broušený nerez (standard Twin Vision),závěsy viditelné,vč.PÚ nástřik lak |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -361501654
123 | K | 767649193 | Montáž dveří - stavěče křídel |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2090109796
124 | M | 5531644 | dveřní zarážka ,standard Twin |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 664912796
125 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m |  |  | % | 1784.732 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1248305796
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.51525 |  | 0.00229 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 771591171 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) |  |  | m | 11.45 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.045 | 0.51525 | 0.0002 | 0.00229 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 945697817
127 | M | 553444 | přechodová lišta podlahová např.Schlutter |  |  | m | 12.595 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -292396822
128 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m |  |  | % | 33.881 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1219739776
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 121.1327 |  | 0.86042 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 776491112 | Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty |  |  | m | 271.93 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 38.0702 | 0.0002 | 0.054386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34801329
130 | M | 2721555 | systémová lišta pro vytažení fabionu |  |  | m | 285.527 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -72093027
131 | K | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových |  |  | m2 | 132.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 26.58 | 0.00027 | 0.035883 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1960641230
132 | M | 2841011 | vinylová podlaha pro suché a mokré provozy ,protiskluznost min.R10,standard Altro VM20 Dolphin WM2010 2mm |  |  | m2 | 164.896 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567095754
133 | K | 776525115 | Spojování podlah z plastů svařování za studena |  |  | m | 66.45 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 7.3095 | 3e-05 | 0.0019935 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -6114113
134 | K | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací |  |  | m2 | 265.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 15.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -864158672
135 | K | 776990112 | Vyrovnání podkladu universální samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa |  |  | m2 | 132.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 33.225 | 0.00578 | 0.76816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 588043933
136 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m |  |  | % | 1885.946 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2119599648
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 756.8959 |  | 5.8242 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 781474118 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 426.61 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.858 | 366.0314 | 0.00325 | 1.3865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 675567740
138 | M | 5976055 | keramický obklad 15x15cm Rako Color One White,Red,Blue |  |  | m2 | 491.546 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2134568403
139 | K | 781474151 | Montáž zrcadel velkoformátových lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 20.25 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.9 | 38.475 | 0.0036 | 0.0729 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1463823900
140 | M | 634651260 | zrcadlo nemontované čiré tl 5 mm |  |  | m2 | 22.275 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.012 | 0.2673 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1351008823
141 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 111.936 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.6 | 179.0976 | 0.0036 | 0.40297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286369132
142 | M | 59760551 | keramický obklad 60x20cm Rako Color One White,Gray,Braun |  |  | m2 | 123.13 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1782043142
143 | K | 781479194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch tenkovrstvým stavebním lepidlem |  |  | m2 | 379.335 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.149 | 56.5209 | 0.008 | 3.0347 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 529789774
144 | K | 781479195 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem |  |  | m2 | 558.796 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00093 | 0.51968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2037134041
145 | K | 78149411 | Al profily rohové lepené flexibilním lepidlem |  |  | m | 195.13 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.248 | 48.3922 | 0.00031 | 0.06049 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -386739599
146 | K | 78149451 | Al profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem |  |  | m | 245.455 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 39.2728 | 0.00026 | 0.063818 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -621101975
147 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem |  |  | m | 529.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.055 | 29.106 | 3e-05 | 0.015876 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 401079351
148 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m |  |  | % | 5927.256 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1038951053
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.6725 |  | 0.027342 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | 783221122 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email |  |  | m2 | 33.756 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.393 | 13.2661 | 0.00066 | 0.022279 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715694901
150 | K | 783852211 | Nátěry omyvatelné omítek stěn trojnásobné |  |  | m2 | 5.114 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.275 | 1.4063 | 0.00099 | 0.0050629 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1720799687
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 137.4809 |  | 0.64676 |  | 0.15529 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 784111031 | Omytí podkladu jarovou vodou v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 500.926 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.084 | 42.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -142278743
152 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 500.926 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 37.0685 | 0.001 | 0.50093 | 0.00031 | 0.15529 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1705741556
153 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 560.91 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.104 | 58.3346 | 0.00026 | 0.14584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -8344388
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 9211000 | Elektroinstalace |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1270132427
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 240000 | potrubí VZT průměr 125mm - délka 3m, otvor do zdi 2x, ventilační mřížka 2x |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 3863869

## voda+UT
BILANCE MATERIÁLU - ROZPOČET VODOVOD
ZAKÁZKA : | Rekonstrukce sociálních zařízení
INVESTOR : | Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6
MÍSTO STAVBY : | ZŠ MARJÁNKA, Bělohorská 52/417, Praha 6
Vypracoval : | Aleš Burda
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
OZNAČENÍ | POPIS | MNOŽSTVÍ | jednot. | celkem
|  | ks | cena | cena
U | umyvadlo standard, vč.sifonu a upevňovacích prvků | 40 | 0 | 0
Pi | Pítko nerezové, vč.sifonu a upevňovacích prvků |  |  | 0
Geberit Umyvadlo | Závěsný systém Geberit pro umyvadlo do SDK předstěny |  |  | 0
WCiB | WC klozet s integr.bidet.tryskou, vč.upev.prvků a spl.Geberit | 5 | 0 | 0
WC | WC klozet závěsný, vč.upevňovacích prvků a splachování Geberit | 22 | 0 | 0
B | Bidet, vč.sifonu, baterie a upevňovacích prvků |  |  | 0
D | dřez, vč.sifonu,baterie a upevňovacích prvků |  |  | 0
S | sprchová vanička ,vč.zástěny, sifonu,baterie a upev. prvků | 1 | 0 | 0
PB | Podomítková směš.term.bidet.baterie s term.tělesem | 5 | 0 | 0
P | Pisoár bezvodný, vč.upevňovacích prvků | 14 | 0 | 0
VL | výlevka keram.nástěnná DN40,vč.baterie, sifonu a upev.prvků | 4 | 0 | 0
S | sprchová vanička ,vč.zástěny, sifonu,baterie a upev. prvků |  | 9000 | 0
0
ARMATURY A ZAŘÍZENÍ
OZNAČENÍ | POPIS | MNOŽSTVÍ | jednot. | celkem
|  | ks | cena | cena
Z DN25 | zátka na potrubí DN25 |  | 130 | 0
Z DN20 | zátka na potrubí DN20 |  | 130 | 0
VK DN15 | vypouštěcí kohout DN15 | 20 | 0 | 0
PrV20 | pračkový ventil DN20 | 1 | 0 | 0
RV15 | rohový ventil DN15 |  |  | 0
KK DN50 | kulový kohout DN50 |  |  | 0
KK DN40 | kulový kohout DN40 | 1 | 0 | 0
KK DN32 | kulový kohout DN32 | 7 | 0 | 0
KK DN25 | kulový kohout DN25 | 13 | 0 | 0
KK DN20 | kulový kohout DN20 | 39 | 0 | 0
KK DN15 | kulový kohout DN15 | 7 | 0 | 0
Revizní dvířka, ventilační mřížka | Revizní dvířka, ventilační mřížky - 300x300mm nerezové |  |  | 0
Kemper Frosti DN20 | Nezámrzná mrazuvzdorná armatura Kemper Frosti DN20 |  |  | 0
KEMPER DN20 | mrazuvzdorná venkovní armatura Kemper DN20 |  |  | 0
OV DN20 | odvzdušňovací ventil DN20 | 14 | 0 | 0
PP DN32/OC.DN32 | přechodový díl PP DN32/OC.DN32 |  |  | 0
PP DN50/OC.DN50 | přechodový díl PP DN50/OC.DN50 |  |  | 0
KK-h20 | kulový kohout DN20 s možností připojení na hadici | 5 | 0 | 0
PE32/PP DN25 | přechodový díl PE32/PP DN25 |  |  | 0
CLAGE CBH7 | malý průtokový ohřívač CLAGE CBH7 |  |  | 0
CLAGE CBH11 | malý průtokový ohřívač CLAGE CBH11 |  |  | 0
CLAGE CBX11 | malý průtokový ohřívač CLAGE CBX11 |  |  | 0
HYDRANT - D25 | požární hydrant D25 |  |  | 0
TEPLOMĚR 0-90°C | teploměr 0 - 90° C | 5 | 0 | 0
Jímka pro čidlo | jímka pro teplotní čidlo MaR | 3 | 0 | 0
FILTR DN15 | filtr hrubých nečistot DN15 |  |  | 0
FILTR DN25 | filtr hrubých nečistot DN25 | 1 | 0 | 0
FILTR DN32 | filtr hrubých nečistot DN32 | 1 | 0 | 0
FILTR DN40 | filtr hrubých nečistot DN40 | 1 | 0 | 0
FILTR DN50 | filtr hrubých nečistot DN50 | 1 | 0 | 0
JUDO DN25 | proplachovací filtr JUDO DN25 |  |  | 0
MUV | Magnetická úprava vody MUV DN1" |  |  | 0
Elmag DN25 | Elektromagnetický ventil DN25, čidla |  |  | 0
WILO-STAR Z20/4 EM | cirkulační čerpadlo WILO-STAR Z20/4 EM | 1 | 0 | 0
WILO-STRATOS PICO | cirkulační čerpadlo WILO-Stratos PICO 25/1-4 | 1 | 0 | 0
Wilo vodárna | Malá samonasávací domácí vodárna Wilo-Jet HWJ 50 L 203 EM |  |  | 0
REV DN25 | redukční ventil DN25 | 1 | 0 | 0
ZK RV281 DN25 | regulovatelný zpětný ventil Honeywell RV281 DN25 |  |  | 0
ZK DN15 | zpětná klapka DN15 |  |  | 0
ZK DN20 | zpětná klapka DN20 |  |  | 0
ZK DN25 | zpětná klapka DN25 | 1 | 0 | 0
ZK DN32 | zpětná klapka DN32 | 1 | 0 | 0
ZK DN40 | zpětná klapka DN40 |  |  | 0
ZK DN50 | zpětná klapka DN50 | 1 | 0 | 0
Š DN80 | šoupě DN80 |  |  | 0
Š DN65 | šoupě DN65 |  |  | 0
Š DN50 | šoupě DN50 | 5 | 0 | 0
Š DN40 | šoupě DN40 |  |  | 0
Š DN32 ZEM | šoupě DN32 se zemní soupravou |  |  | 0
Ponorné čerpadlo s plovákem | Ponorné čerpadlo s plovákem |  |  | 0
Převlečná matice DN3/4" | Převlečná matice DN3/4" |  |  | 0
UZAVÍRACÍ VENTIL S VYP.DN25 | uzavírací ventil DN25 s vypouštěním |  |  | 0
Průchozí uzávěr DN25 | Průchozí uzávěr DN25 |  |  | 0
Vodoměr DN1", Qn=6m3/hod | Vodoměr DN1", Qn = 6 m3/hod s impulsním výstupem | 1 | 0 | 0
MANOMETR 0-6 MPa | manometr 0 - 6 MPa | 1 | 0 | 0
PV DN25 | pojistný ventil DN25 | 1 | 0 | 0
Trojcestný ventil | Trojcestný ventil |  | 368 | 0
Expanzomat | Expanzní nádoba Refix DT5 100/10 |  | 145 | 0
Akumulační nádrž TUV | Akumulačmní nádrž TUV objemu 400 litrů, vč.izolace |  | 450 | 0
0
VODOVODNÍ POTRUBÍ
DN |  | MNOŽSTVÍ | jednot. | celkem
|  | bm | cena | cena
potrubí PE 100 SDR 11
32x3,0mm |  |  | 55 | 0
Výstražná fólie |  |  | 120 | 0
DN100 |  |  | 612 | 0
ocelové potrubí
20 |  |  | 69 | 0
25 |  |  | 132 | 0
150 |  |  | 260 | 0
300 |  |  | 380 | 0
plastové vodovodní potrubí PN16
50 |  | 110 | 0 | 0
40 |  | 80 | 0 | 0
32 |  | 60 | 0 | 0
Signalizační vodič |  |  |  | 0
25 |  | 75 | 0 | 0
20 |  | 310 | 0 | 0
15 |  | 270 | 0 | 0
plastové vodovodní potrubí PN20
65 |  |  | 460 | 0
30x3,0mm |  |  |  | 0
0
TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE
|  | MNOŽSTVÍ | jednot. | celkem
|  | bm | cena | cena
tl. 9 - 13 mm pro DN 60 |  |  | 68 | 0
tl. 9 - 13 mm pro DN 50 |  | 80 | 0 | 0
tl. 9 - 13 mm pro DN 40 |  | 25 | 0 | 0
tl. 9 - 13 mm pro DN 32 |  | 30 | 0 | 0
tl. 9 - 13 mm pro DN 25 |  | 50 | 0 | 0
tl. 9 - 13 mm pro DN 20 |  | 165 | 0 | 0
tl. 9 - 13 mm pro DN 15 |  | 80 | 0 | 0
tl. 13 - 25 mm pro DN 60 |  |  |  | 0
tl. 13 - 25 mm pro DN 50 |  | 30 | 0 | 0
tl. 13 - 25 mm pro DN 40 |  | 55 | 0 | 0
tl. 13 - 25 mm pro DN 32 |  | 30 | 0 | 0
tl. 13 - 25 mm pro DN 25 |  | 25 | 0 | 0
tl. 13 - 25 mm pro DN 20 |  | 145 | 0 | 0
tl. 13 - 25 mm pro DN 15 |  | 190 | 0 | 0
tl. 25 mm pro DN 15 |  |  | 75 | 0
tl. 20 mm pro DN 20 |  |  | 85 | 0
0
OSTATNÍ
|  | MNOŽSTVÍ | jednot. | celkem
|  | bm | cena | cena
výstražná fólie modré barvy |  |  | 36 | 0
signalizační vodič |  |  | 18 | 0
0
OSTATNÍ | POPIS | POČET ks | cena za jednt. | cena celkem
montážní práce |  | 1 | 0 | 0
zemní práce |  |  |  | 0
stavební přípomoci |  | 1 | 0 | 0
demontáž a likvidace ZP |  | 1 | 0 | 0
demontáž a likvidace suti |  | 1 | 0 | 0
demontáž a likvidace stáv. potrubí |  | 1 | 0 | 0
Tlakové zkoušky těsnosti-kpl |  | 1 | 0 | 0
Revizní zprávy-kpl |  | 1 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení |  | 1 | 0 | 0
0
ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ |  | bm | j.cena
Měděné potrubí rozvodů út |  | 120 | 0 | 0
návleková izolace t.40 pro DN 50 |  | 120 | 0 | 0
montážní práce |  | 1 | 0 | 0
stavební přípomoci |  | 1 | 0 | 0
d+m radiátorů |  | 34 | 0 | 0
nátěr stávajícího potrubí a radiátorů |  | 34 | 0 | 0
0
cena C E L K E M |  |  |  | 0

## kanalizace
BILANCE MATERIÁLU - ROZPOČET KANALIZACE
ZAKÁZKA : | Rekonstrukce sociálních zařízení
INVESTOR : | Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6
MÍSTO STAVBY : | ZŠ MARJÁNKA, Bělohorská 52/417, Praha 6
Vypracoval : | Aleš Burda
TVAROVKY HT | POPIS | POČET ks | jednt.cena | cena celkem
50/45° | koleno DN50 45° |  | 20 | 0
50/87° | koleno DN50 87° |  | 20 | 0
50/30° | koleno DN50 30° |  | 20 | 0
40/87° | koleno DN40 87° |  | 25 | 0
40/45° | koleno DN40 45° |  | 25 | 0
70/30° | koleno DN70 30° |  |  | 0
70/45° | koleno DN70 45° |  | 52 | 0
70/87,5° | koleno DN70 87,5° |  |  | 0
90/45° | koleno DN90 45° - pro závěsné WC |  |  | 0
100/30° | koleno DN100 30° |  | 55 | 0
110/45° | koleno DN100 45° |  |  | 0
125/45° | koleno DN100 45° |  |  | 0
100/87° | koleno DN100 87° |  | 65 | 0
100/45° | koleno DN100 45° |  | 55 | 0
110/90° | koleno DN110 90° |  |  | 0
125/15° | koleno DN125 15° |  |  | 0
125/30° | koleno DN125 30° |  |  | 0
125/45° | koleno DN125 45° |  |  | 0
125/87,5° | koleno DN125 87,5° |  |  | 0
150/15° | koleno DN150 15° |  |  | 0
150/30° | koleno DN150 30° |  |  | 0
150/45° | koleno DN150 45° |  |  | 0
150/87,5° | koleno DN150 87,5° |  |  | 0
110-90/90° | připojovací koleno pro závěsný WC DN110/90/90° |  |  | 0
50-40/87° | připojovací koleno DN50 na DN40/87° |  | 30 | 0
110-90/90°L | připojovací koleno pro závěsný WC DN110/90/90° levé |  |  | 0
40/40/45° | odbočka DN40 na DN40 45° |  |  | 0
40/40/87,5° | odbočka DN40 na DN40 87,5° |  |  | 0
50/40/45° | odbočka DN50 na DN40 45° |  | 45 | 0
50/40/87,5° | odbočka DN50 na DN40 87,5° |  |  | 0
50/50/45° | odbočka DN50 na DN50 45° |  | 45 | 0
50/50/87° | odbočka DN50 na DN50 87° |  | 41 | 0
70/40/45° | odbočka DN70 na DN40 45° |  |  | 0
70/40/87,5° | odbočka DN70 na DN40 87,5° |  |  | 0
70/50/45° | odbočka DN70 na DN50 45° |  | 60 | 0
70/50/87° | odbočka DN70 na DN50 87° |  | 60 | 0
70/70/45° | odbočka DN70 na DN70 45° |  |  | 0
70/70/87,5° | odbočka DN70 na DN70 87,5° |  | 65 | 0
100/50/45° | odbočka DN100 na DN50 45° |  |  | 0
100/50/87° | odbočka DN100 na DN50 87,5° |  | 85 | 0
100/70/45° | odbočka DN100 na DN70 45° |  |  | 0
110/70/88,5° | odbočka DN110 na DN70 88,5° |  |  | 0
110/90/90° | odbočka DN110 na DN90 90° - pro závěs.WC |  |  | 0
100/100/45° | odbočka DN100 na DN100 45° |  | 100 | 0
100/100/87° | odbočka DN100 na DN100 87° |  | 100 | 0
125/110/45° | odbočka DN125 na DN110 45° |  |  | 0
125/100/87,5° | odbočka DN125 na DN100 87,5° |  |  | 0
125/45° | koleno DN125 45° |  |  | 0
125/125/87,5° | odbočka DN125 na DN125 87,5° |  |  | 0
150/100/45° | odbočka DN150 na DN100 45° |  |  | 0
150/100/87,5° | odbočka DN150 na DN100 87,5° |  |  | 0
150/125/45° | dbočka DN150 na DN125 45° |  |  | 0
150/125/87,5° | odbočka DN150 na DN125 87,5° |  |  | 0
50/50/45° | odbočka DN50 na DN50 45° |  |  | 0
50/50/50/87,5° | dvojitá odbočka DN50 na DN50,DN50 87,5° |  |  | 0
70/50/50/87,5° | dvojitá odbočka DN70 na DN50,DN50 87,5° |  | 420 | 0
100/50/50/45° | dvojitá odbočka DN100 na DN50,DN50 45° |  |  | 0
100/50/50/87,5° | dvojitá odbočka DN100 na DN50,DN50 87,5° |  | 412 | 0
100/100/100/45° | dvojitá odbočka DN100 na DN100,DN100 45° |  |  | 0
110/110/110/110/88,5°(90°) | trojitá odbočka DN110 na DN110,DN110 88,5° svírajíc úhel 90° |  |  | 0
100/100/100/67° | dvojitá odbočka DN100 na DN100,DN100 67° |  | 380 | 0
R50/40 | redukce nesouosá DN50 na DN40 |  |  | 0
R70/40 | redukce nesouosá DN70 na DN40 |  |  | 0
R70/50 | redukce nesouosá DN70 na DN50 |  | 50 | 0
R100/50 | redukce nesouosá DN100 na DN50 |  | 30 | 0
R100/70 | redukce nesouosá DN100 na DN70 |  | 55 | 0
R110/70 | redukce nesouosá DN100 na DN70 |  |  | 0
R125/100 | redukce nesouosá DN125 na DN100 |  |  | 0
R150/100 | redukce nesouosá DN150 na DN100 |  |  | 0
R150/125 | redukce nesouosá DN150 na DN125 |  |  | 0
40-40/87° | připojovací koleno DN40 na DN40 90° |  |  | 0
50-40//87° | připojovací koleno DN50 na DN40 90° |  | 55 | 0
50-50/87° | připojovací koleno DN50 na DN50 90° |  |  | 0
Z 40 | zátka DN40 |  |  | 0
Z DN50 | zátka DN50 |  |  | 0
Z DN70 | zátka DN70 |  | 55 | 0
Z DN100 | zátka DN100 |  | 35 | 0
Z 125 | zátka DN125 |  |  | 0
Z 150 | zátka DN150 |  |  | 0
ČK 50 | čistící tvarovka DN50 |  | 100 | 0
ČK 70 | čistící tvarovka DN70 |  | 135 | 0
ČK 100 | čistící tvarovka DN100 |  | 165 | 0
ČK 125 | čistící tvarovka DN125 |  |  | 0
ČK 200 | čistící tvarovka DN200 |  |  | 0
100/100/70/87,5° | rohová paneláková odbočka DN100 na DN100,DN70,87,5° |  |  | 0
100/70/100/87,5° | rohová paneláková odbočka DN100 na DN70,DN100,87,5° |  |  | 0
R100/50/50/87° | rohová odbočka DN100 na DN50,DN50 90° |  |  | 0
ZT50/40 | zásuvné těsnění Geberit pro přip.záp.uzávěrky DN40 na potr.DN50 |  |  | 0
PE50/PP50 | přechodový díl PE DN50/PP DN50 |  |  | 0
PE70/PP70 | přechodový díl PE DN70/PP DN70 |  |  | 0
PE110/PVC100 | přechodový díl PE DN110/PVC DN100 |  |  | 0
HT DN70/LIT.DN70 | přechodový díl HT DN70/LITINA DN70 |  | 80 | 0
HT DN100/LIT.DN100 | přechodový díl HT DN100/LITINA DN100 |  | 55 | 0
PVC 150/KT 100 | přechodový díl PVC 150/KT 100 |  |  | 0
PVC 200/KT 100 | přechodový díl PVC 200/KT 100 |  |  | 0
PVC 100/LIT 100 | přechodový díl PVC 100/LIT 100 |  |  | 0
PVC 125/LIT 100 | přechodový díl PVC 125/LIT 100 |  |  | 0
PVC 150/LIT 100 | přechodový díl PVC 150/LIT 100 |  |  | 0
PVC 200/LIT 100 | přechodový díl PVC 200/LIT 100 |  |  | 0
0
KG TVAROVKY | POPIS | POČET ks | jednt.cena | cena celkem
100/45° | koleno DN100/45° |  | 86 | 0
125/15° | koleno DN125/15° |  | 116 | 0
125/87° | koleno DN125/87° |  | 138 | 0
125/45° | koleno DN125/45° |  | 116 | 0
100/45° | koleno DN100/45° |  | 98 | 0
150/15° | koleno DN150/15° |  | 156 | 0
150/45° | koleno DN150/45° |  | 162 | 0
200/45° | koleno DN200/45° |  | 215 | 0
KT DN125/PVC DN125 | přechodový díl KT DN125/PVC DN125 |  | 235 | 0
100/100/45° | odbočka DN100/100/45° |  | 153 | 0
125/100/45° | odbočka DN125/100/45° |  | 173 | 0
125/125/45° | odbočka DN125/125/45° |  | 209 | 0
150/100/45° | odbočka DN150/100/45° |  | 241 | 0
150/125/45° | odbočka DN150/125/45° |  | 220 | 0
200/125/45° | odbočka DN200/125/45° |  | 265 | 0
200/125/87° | odbočka DN200/125/87° |  | 270 | 0
300/150/67° | odbočka DN300/150/67° |  | 1880 | 0
200/150/87° | odbočka DN200/150/87° |  | 380 | 0
ČK 150 | čistící tvarovka DN150 |  | 1130 | 0
Z DN125 | zátka DN125 |  | 24 | 0
Z DN200 | zátka DN200 |  | 35 | 0
R150/100 | redukce nesouosá DN150/100 |  | 80 | 0
R150/125 | redukce nesouosá DN150/125 |  | 148 | 0
R125/100 | redukce nesouosá DN125/100 |  | 88 | 0
KT DN200/PVC DN200 | přechodový díl PE DN110/PVC DN100 |  | 325 | 0
0
KT TVAROVKY | POPIS | POČET ks | jednt.cena | cena celkem
125/45° | koleno DN125/45° |  | 450 | 0
125/125/45° | odbočka DN125/125/45° |  | 760 | 0
0
ARMATURY A ZAŘ. | POPIS | POČET ks | cena za jednt. | cena celkem
KVH DN100 | kanalizační ventilační hlavice DN100 | 7 | 0 | 0
KVH DN70 | kanalizační ventilační hlavice DN70 | 1 | 0 | 0
KPV DN100 | kanalizační přivzdušňovací ventil DN100 |  |  | 0
REVIZNÍ DVÍŘKA | Revizní dvířka, ventilační mřížky - 300x300mm nerezové |  |  | 0
LIT.DN100/HT DN100 | Přechodový díl litina DN100 / HT DN100 | 7 | 0 | 0
LIT.DN70/HT DN70 | Přechodový díl litina DN70 / HT DN70 | 2 | 0 | 0
Repase RŠ | Repase stávající RŠ |  |  | 0
Lapač střeš.splavenin DN125 | Lapač střešních splavenin DN125 (např.HL 600/2) |  |  | 0
Šachta f1000mm | Revizní šachta průměru 1000mm, hl.1,0m |  |  | 0
KPV DN150 | kanalizační provzdušňovací ventil DN150 |  |  | 0
Pračkový sifon | Podomítková pračková zápachová uzávěrka DN50 se zpětnou klapkou (např.HL) |  |  | 0 | ;
HL2 | HL dvojitá přípojka pro pračku nebo myčku DN3/4" pro sifon HL400 |  |  | 0
Liniový odvod.žlab | Liniový odvodňovací žlab l=3m, umělý spád 0,5%, odtok DN100 - komplet |  |  | 0
HL660/2 | HL lapač střešních splavenin DN125 |  |  | 0
HL310N.2 | terasový vtok se suchou klapkou proti pronikání zápachu DN100 |  |  | 0
Revizní dvířka | Revizní dvířka 300x300mm plastová |  |  | 0
HL510NPr DN50 | podlahová vpusť se suchou klapkou proti zápachu HL510NPr DN50 | 5 | 0 | 0
HL136N | zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou |  | 1200 | 0
Vsakovací jáma | Vsakovací jáma 2,5x2,5x2,0m |  | 10000 | 0
HL310NPr DN100 | podlahová vpusť se suchou klapkou proti zápachu HL310NPr DN100 |  | 3360 | 0
P.SIFON | podomítková zápachová pračková uzávěrka DN50 |  | 1470 | 0
jímka 4m3 | samonosná plastová jímka 4m3 |  | 15000 | 0
Jímka 6m3 | samonosná plastová jímka 6m3 |  | 18000 | 0
0
REVIZNÍ ŠACHTY | POPIS | POČET ks | cena za jednt. | cena celkem
800x1000mm | revizní kanalizační šachta 800x1000mm, hloubka uložení 1,3m |  | 45000 | 0
RŠ3 f1000mm | revizní kanalizační šachta f1000mm, hloubka uložení 3,0-5,0m |  | 75000 | 0
RŠ7 f1000mm | revizní kan.šachta f1000mm, odtok přímý DN200, přítok přímý spadiště DN200, hloubka uložení 7,1m |  | 91000 | 0
RŠ11 f1000mm | revizní kan.šachta f1000mm, odtok přímý DN200, přítok 2x spadiště DN200, hloubka uložení 6,2m |  | 76000 | 0
0
POTRUBÍ RIB2 DIN PP SN8 | POPIS | POČET bm | cena za jednt. | cena celkem
DN250 | kanalizační potrubí RIB2 DIN PP SN8 DN250 |  | 3300 | 0
DN300 | kanalizační potrubí RIB2 DIN PP SN8 DN300 |  | 4800 | 0
DN70 | kanalizační PE trubka DN70 |  | 390 | 0
DN90 | kanalizační PE trubka DN90 |  | 450 | 0
DN110 | kanalizační PE trubka DN110 |  | 480 | 0
DN125 | kanalizační PE trubka DN125 |  | 480 | 0
DN150 | kanalizační PE trubka DN150 |  |  | 0
DN200 | kanalizační PE trubka DN200 |  |  | 0
0
POTRUBÍ HT | POPIS | POČET bm | cena za jednt. | cena celkem
DN40 | kanalizační hrdlová trubka DN40 |  |  | 0
DN32 | kanalizační hrdlová trubka DN32, vč.tvarovek a armatur |  | 105 | 0
DN40 | kanalizační hrdlová trubka DN40, vč.tvarovek a armatur | 25 | 0 | 0
DN50 | kanalizační hrdlová trubka DN50, vč.tvarovek a armatur | 75 | 0 | 0
DN70 | kanalizační hrdlová trubka DN70, vč.tvarovek a armatur | 35 | 0 | 0
DN100 | kanalizační hrdlová trubka DN100, vč.tvarovek a armatur | 170 | 0 | 0
DN125 | kanalizační hrdlová trubka DN125, vč.tvarovek a armatur |  | 278 | 0
0
POTRUBÍ WAVIN AS | POPIS | POČET bm | cena za jednt. | cena celkem
DN100 | kanalizační hrdlová trubka WAVIN AS DN100 |  | 580 | 0
DN125 | kanalizační hrdlová trubka WAVIN AS DN125 |  | 640 | 0
0
POTRUBÍ KG | POPIS | POČET bm | cena za jednt. | cena celkem
DN100 | kanalizační hrdlová trubka DN100, vč.tvarovek a armatur |  | 410 | 0
DN125 | kanalizační hrdlová trubka DN125, vč.tvarovek a armatur |  | 560 | 0
DN150 | kanalizační hrdlová trubka DN150 |  | 770 | 0
DN200 | kanalizační hrdlová trubka DN200 |  | 420 | 0
0
AKUSTICKÁ IZOLACE | POPIS | POČET bm | cena za jednt. | cena celkem
DN70 | akustická izolace Rockwool PIPO ALS tl.25mm DN70 | 30 | 0 | 0
DN100 | akustická izolace Rockwool PIPO ALS tl.25mm DN100 | 120 | 0 | 0
DN100 | akustická izolace např.Rockwool PIPO ALS tl.25mm DN100 |  | 198 | 0
DN125 | akustická izolace např.Rockwool PIPO ALS tl.25mm DN125 |  | 225 | 0
0
DRENÁŽNÍ KAN.POTRUBÍ | POPIS | POČET bm | cena za jednt. | cena celkem
DN100 | kanalizační drenážní potrubí DN100 |  | 455 | 0
0
OSTATNÍ | POPIS | POČET ks | cena za jednt. | cena celkem
montážní práce |  | 1 | 0 | 0
zemní práce |  | 1 | 0 | 0
stavební přípomoci |  | 1 | 0 | 0
demontáž a likvidace suti |  | 1 | 0 | 0
demontáž a likvidace stáv. potrubí |  | 1 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
kompletace ZP |  | 1 | 0 | 0
Tlakové zkoušky těsnosti-kpl |  | 1 | 0 | 0
Revizní zprávy-kpl |  | 1 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení |  | 1 | 0 | 0
0
cena C E L K E M |  |  |  | 0

## SILNO
Silnoproud
Rozvaděče | [6 empty] | 0
Kabely, vodiče | [6 empty] | 0
Vypínače, zásuvky | [6 empty] | 0
Svítidla | [6 empty] | 0
Nosný materiál | [6 empty] | 0
Práce | [6 empty] | 0
Ostatní náklady | [6 empty] | 0
CELKEM bez DPH | [6 empty] | 0
Rozpis položek
Název položky | MJ | Množství projektant | Množství dodavatel | Cena Dodávka | Cena Montáž | Cena / MJ | Cena / položku
Rozvaděče – doplnění vyzbrojení
Jistič 10A/1/B | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0
Kombinovaný jistič/chránič 16A/2/B/30ma | ks | 16 |  |  |  | 0 | 0
Kabely, vodiče
CYKY-J 3x1,5 | m | 560 |  |  |  | 0 | 0
CYKY-J 3x2,5 | m | 680 |  |  |  | 0 | 0
CYKY-J 5x1,5 | m | 430 |  |  |  | 0 | 0
CY 4 zž | m | 510 |  |  |  | 0 | 0
poznámka : jednotkové ceny kabelů jsou vč. uchycení a ukončení v rozvaděči
Vypínače
Spínač jednopólový č.1, 10A/230V, IP20, komplet, barva bílá,2 moduly, komplet | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
Spínač seriový, 10A/230V, IP20, komplet, barva bílá,2 moduly, komplet | ks | 16 |  |  |  | 0 | 0
Tlačítkový ovladač, 10A/230V, IP20, komplet, barva bílá,2 moduly, komplet | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
Axiální ventilátor, bílý, s nastavitelným doběhem 1-30min. Pro vestavbu do SDK podhledu a na zdivo. Vč. potrubí prům. 125mm do venkovního prostoru. Na fasádě ukončeno protidešťovou žaluzií s mřížkou proti hmyzu. - Ref. Výrobek: Elektrodesign CRZ 200. | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
Osoušeč rukou elektrický 230V/16A/1800W, bílý, bezdotykové zapínání - dosah infračerveného senzoru lze nastavit v rozsahu od 10 do 30 cm, automatické vypínání po 120 sekundách - ref. Výrobek: Franke Dryers ARTW410 | ks | 16 |  |  |  | 0 | 0
Svítidla
Vestavěné svítidlo do SDK podhledu typu downlight, bílý rámeček, hliníkový reflektor, IP20, EP, DWV EVG 2x18W, 2400lm – ozn. D2, ref. Výrobek: PANLUX lighting | ks | 50 |  |  |  | 0 | 0
Vestavěné svítidlo do SDK podhledu typu downlight, bílý rámeček, hliníkový reflektor, IP20, EP, DWV EVG 2x26W, 3600lm – ozn. D1, ref. Výrobek: PANLUX lighting | ks | 30 |  |  |  | 0 | 0
Koupelnové svítidlo pro nástěnnou montáž, s tenkým profilem pro zářivky T16 (T5) a opálovým difuzorem, IP44, 1xT16 – 1x14W, 1200lm – ozn. L, ref. Výrobek: CIMI 1X14W HF | ks | 40 |  |  |  | 0 | 0
Přisazené kruhové svítidlo 2x32W, barva bílá, IP20 – ozn.E | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
Svítidlo nouzového osvětlení 1x8W, IP40, vlastní zdroj 1hod., režim svítí při výpadku, piktogram se směrem úniku | ks | 15 |  |  |  | 0 | 0
poznámka : svítidla vč zdrojů a recyklačních poplatků
Nosný materiál
KU 68-1901 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 21 |  |  |  | 0 | 0
KU 68-1901 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ s víkem | ks | 15 |  |  |  | 0 | 0
Chránička ohebná o průměru 25mm | m | 42 |  |  |  | 0 | 0
poznámka : Drobný instalační materiál zahrnout do jednotkových cen
Práce
Přípomocné práce (drážkování, zapravení drážek apod.) | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
poznámka : upravu povrchu po drážkách provádí generální dodavatel, připomocné práce zahrnují i likvidaci odpadu
Montáž | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
Průraz zdivem v cihlové zdi do tloušťky 25 cm plochy do 0,25 m2 | kus | 17 |  |  |  | 0 | 0
Demontáže kompletní stávající elektroinstalace | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady
Dokumentace skutečného stavu | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
zaškolení obsluhy | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
Koordinace s provozem objektu | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
Koordinace s ostatními profesemi | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
Měření osvětlení, revize | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0
Poznámka : jednotkové ceny zahrnují drobný instalační materiál
Poznámka : nabídnuté jednotkové ceny platí pro libovolné množství, pomocné a vedlejší výkony jsou zahrnuty v jednotkových cenách